## Curve
1832 West Collins Avenue, Orange, CA 92867-5425 Tel:714-639-1000 Fax:714-639-1220
http://www.ussensor.com
mailto:sales@ussensor.com
PS303J2 (RESISTANCE VS. TEMPERATURE TABLE)
Temp (°C) | Resistance
Ω (Nominal)
-55 | 2891547
-54.95 | 2880866.34
-54.9 | 2870229.06
-54.85 | 2859634.89
-54.8 | 2849083.71
-54.75 | 2838575.31
-54.7 | 2828109.51
-54.65 | 2817686.1
-54.6 | 2807304.9
-54.55 | 2796965.73
-54.5 | 2786668.41
-54.45 | 2776412.73
-54.4 | 2766198.57
-54.35 | 2756025.66
-54.3 | 2745893.88
-54.25 | 2735803.05
-54.2 | 2725752.96
-54.15 | 2715743.46
-54.1 | 2705774.34
-54.05 | 2695845.45
-54 | 2685956.61
-53.95 | 2676107.64
-53.9 | 2666298.36
-53.85 | 2656528.59
-53.8 | 2646798.18
-53.75 | 2637106.92
-53.7 | 2627454.69
-53.65 | 2617841.31
-53.6 | 2608266.57
-53.55 | 2598730.32
-53.5 | 2589232.41
-53.45 | 2579772.66
-53.4 | 2570350.89
-53.35 | 2560966.98
-53.3 | 2551620.69
-53.25 | 2542311.93
-53.2 | 2533040.49
-53.15 | 2523806.22
-53.1 | 2514608.97
-53.05 | 2505448.59
-53 | 2496324.87
-52.95 | 2487237.69
-52.9 | 2478186.87
-52.85 | 2469172.29
-52.8 | 2460193.74
-52.75 | 2451251.1
-52.7 | 2442344.19
-52.65 | 2433472.86
-52.6 | 2424636.99
-52.55 | 2415836.4
-52.5 | 2407070.91
-52.45 | 2398340.4
-52.4 | 2389644.72
-52.35 | 2380983.72
-52.3 | 2372357.25
-52.25 | 2363765.13
-52.2 | 2355207.24
-52.15 | 2346683.43
-52.1 | 2338193.52
-52.05 | 2329737.42
-52 | 2321314.95
-51.95 | 2312925.96
-51.9 | 2304570.33
-51.85 | 2296247.88
-51.8 | 2287958.52
-51.75 | 2279702.04
-51.7 | 2271478.35
-51.65 | 2263287.3
-51.6 | 2255128.74
-51.55 | 2247002.52
-51.5 | 2238908.49
-51.45 | 2230846.56
-51.4 | 2222816.58
-51.35 | 2214818.37
-51.3 | 2206851.81
-51.25 | 2198916.81
-51.2 | 2191013.16
-51.15 | 2183140.8
-51.1 | 2175299.55
-51.05 | 2167489.26
-51 | 2159709.84
-50.95 | 2151961.14
-50.9 | 2144243.04
-50.85 | 2136555.39
-50.8 | 2128898.07
-50.75 | 2121270.93
-50.7 | 2113673.88
-50.65 | 2106106.74
-50.6 | 2098569.42
-50.55 | 2091061.8
-50.5 | 2083583.73
-50.45 | 2076135.09
-50.4 | 2068715.73
-50.35 | 2061325.56
-50.3 | 2053964.46
-50.25 | 2046632.28
-50.2 | 2039328.9
-50.15 | 2032054.2
-50.1 | 2024808.06
-50.05 | 2017590.36
-50 | 2010400.98
-49.95 | 2003239.8
-49.9 | 1996106.67
-49.85 | 1989001.53
-49.8 | 1981924.2
-49.75 | 1974874.62
-49.7 | 1967852.61
-49.65 | 1960858.08
-49.6 | 1953890.94
-49.55 | 1946951.04
-49.5 | 1940038.29
-49.45 | 1933152.54
-49.4 | 1926293.7
-49.35 | 1919461.62
-49.3 | 1912656.24
-49.25 | 1905877.44
-49.2 | 1899125.07
-49.15 | 1892399.04
-49.1 | 1885699.23
-49.05 | 1879025.55
-49 | 1872377.88
-48.95 | 1865756.07
-48.9 | 1859160.06
-48.85 | 1852589.73
-48.8 | 1846044.99
-48.75 | 1839525.66
-48.7 | 1833031.71
-48.65 | 1826562.99
-48.6 | 1820119.44
-48.55 | 1813700.88
-48.5 | 1807307.25
-48.45 | 1800938.46
-48.4 | 1794594.36
-48.35 | 1788274.89
-48.3 | 1781979.93
-48.25 | 1775709.36
-48.2 | 1769463.09
-48.15 | 1763241.03
-48.1 | 1757043.06
-48.05 | 1750869.06
-48 | 1744719
-47.95 | 1738592.7
-47.9 | 1732490.1
-47.85 | 1726411.11
-47.8 | 1720355.58
-47.75 | 1714323.48
-47.7 | 1708314.66
-47.65 | 1702329.03
-47.6 | 1696366.5
-47.55 | 1690427.01
-47.5 | 1684510.41
-47.45 | 1678616.61
-47.4 | 1672745.52
-47.35 | 1666897.08
-47.3 | 1661071.14
-47.25 | 1655267.64
-47.2 | 1649486.49
-47.15 | 1643727.57
-47.1 | 1637990.82
-47.05 | 1632276.12
-47 | 1626583.38
-46.95 | 1620912.51
-46.9 | 1615263.42
-46.85 | 1609636.05
-46.8 | 1604030.25
-46.75 | 1598445.99
-46.7 | 1592883.12
-46.65 | 1587341.61
-46.6 | 1581821.34
-46.55 | 1576322.22
-46.5 | 1570844.16
-46.45 | 1565387.07
-46.4 | 1559950.89
-46.35 | 1554535.5
-46.3 | 1549140.84
-46.25 | 1543766.82
-46.2 | 1538413.32
-46.15 | 1533080.31
-46.1 | 1527767.64
-46.05 | 1522475.28
-46 | 1517203.14
-45.95 | 1511951.1
-45.9 | 1506719.1
-45.85 | 1501507.05
-45.8 | 1496314.89
-45.75 | 1491142.53
-45.7 | 1485989.85
-45.65 | 1480856.79
-45.6 | 1475743.32
-45.55 | 1470649.26
-45.5 | 1465574.61
-45.45 | 1460519.28
-45.4 | 1455483.15
-45.35 | 1450466.16
-45.3 | 1445468.25
-45.25 | 1440489.33
-45.2 | 1435529.31
-45.15 | 1430588.1
-45.1 | 1425665.67
-45.05 | 1420761.9
-45 | 1415876.73
-44.95 | 1411010.07
-44.9 | 1406161.86
-44.85 | 1401332.01
-44.8 | 1396520.46
-44.75 | 1391727.12
-44.7 | 1386951.93
-44.65 | 1382194.8
-44.6 | 1377455.67
-44.55 | 1372734.45
-44.5 | 1368031.08
-44.45 | 1363345.5
-44.4 | 1358677.59
-44.35 | 1354027.32
-44.3 | 1349394.57
-44.25 | 1344779.34
-44.2 | 1340181.51
-44.15 | 1335601.02
-44.1 | 1331037.78
-44.05 | 1326491.73
-44 | 1321962.81
-43.95 | 1317450.96
-43.9 | 1312956.09
-43.85 | 1308478.14
-43.8 | 1304017.02
-43.75 | 1299572.7
-43.7 | 1295145.06
-43.65 | 1290734.07
-43.6 | 1286339.64
-43.55 | 1281961.74
-43.5 | 1277600.25
-43.45 | 1273255.14
-43.4 | 1268926.35
-43.35 | 1264613.79
-43.3 | 1260317.37
-43.25 | 1256037.09
-43.2 | 1251772.83
-43.15 | 1247524.53
-43.1 | 1243292.16
-43.05 | 1239075.63
-43 | 1234874.85
-42.95 | 1230689.82
-42.9 | 1226520.42
-42.85 | 1222366.59
-42.8 | 1218228.3
-42.75 | 1214105.49
-42.7 | 1209998.04
-42.65 | 1205905.95
-42.6 | 1201829.1
-42.55 | 1197767.49
-42.5 | 1193721.03
-42.45 | 1189689.63
-42.4 | 1185673.26
-42.35 | 1181671.86
-42.3 | 1177685.37
-42.25 | 1173713.73
-42.2 | 1169756.85
-42.15 | 1165814.7
-42.1 | 1161887.22
-42.05 | 1157974.32
-42 | 1154076
-41.95 | 1150192.14
-41.9 | 1146322.71
-41.85 | 1142467.65
-41.8 | 1138626.9
-41.75 | 1134800.4
-41.7 | 1130988.09
-41.65 | 1127189.94
-41.6 | 1123405.86
-41.55 | 1119635.79
-41.5 | 1115879.7
-41.45 | 1112137.53
-41.4 | 1108409.19
-41.35 | 1104694.65
-41.3 | 1100993.88
-41.25 | 1097306.76
-41.2 | 1093633.29
-41.15 | 1089973.41
-41.1 | 1086327.03
-41.05 | 1082694.15
-41 | 1079074.65
-40.95 | 1075468.53
-40.9 | 1071875.7
-40.85 | 1068296.16
-40.8 | 1064729.79
-40.75 | 1061176.56
-40.7 | 1057636.44
-40.65 | 1054109.34
-40.6 | 1050595.26
-40.55 | 1047094.11
-40.5 | 1043605.83
-40.45 | 1040130.39
-40.4 | 1036667.73
-40.35 | 1033217.79
-40.3 | 1029780.54
-40.25 | 1026355.92
-40.2 | 1022943.9
-40.15 | 1019544.39
-40.1 | 1016157.33
-40.05 | 1012782.72
-40 | 1009420.5
-39.95 | 1006070.61
-39.9 | 1002732.99
-39.85 | 999407.58
-39.8 | 996094.38
-39.75 | 992793.3
-39.7 | 989504.31
-39.65 | 986227.35
-39.6 | 982962.39
-39.55 | 979709.37
-39.5 | 976468.23
-39.45 | 973238.94
-39.4 | 970021.47
-39.35 | 966815.73
-39.3 | 963621.69
-39.25 | 960439.32
-39.2 | 957268.56
-39.15 | 954109.35
-39.1 | 950961.66
-39.05 | 947825.46
-39 | 944700.69
-38.95 | 941587.29
-38.9 | 938485.23
-38.85 | 935394.48
-38.8 | 932314.95
-38.75 | 929246.64
-38.7 | 926189.49
-38.65 | 923143.44
-38.6 | 920108.49
-38.55 | 917084.55
-38.5 | 914071.59
-38.45 | 911069.55
-38.4 | 908078.43
-38.35 | 905098.17
-38.3 | 902128.71
-38.25 | 899170.02
-38.2 | 896222.04
-38.15 | 893284.74
-38.1 | 890358.12
-38.05 | 887442.06
-38 | 884536.56
-37.95 | 881641.59
-37.9 | 878757.09
-37.85 | 875883.03
-37.8 | 873019.32
-37.75 | 870165.99
-37.7 | 867322.98
-37.65 | 864490.23
-37.6 | 861667.71
-37.55 | 858855.36
-37.5 | 856053.18
-37.45 | 853261.08
-37.4 | 850479.06
-37.35 | 847707.09
-37.3 | 844945.08
-37.25 | 842193.03
-37.2 | 839450.91
-37.15 | 836718.63
-37.1 | 833996.19
-37.05 | 831283.56
-37 | 828580.68
-36.95 | 825887.52
-36.9 | 823204.02
-36.85 | 820530.18
-36.8 | 817865.94
-36.75 | 815211.27
-36.7 | 812566.11
-36.65 | 809930.46
-36.6 | 807304.26
-36.55 | 804687.48
-36.5 | 802080.09
-36.45 | 799482.03
-36.4 | 796893.27
-36.35 | 794313.81
-36.3 | 791743.56
-36.25 | 789182.52
-36.2 | 786630.63
-36.15 | 784087.86
-36.1 | 781554.21
-36.05 | 779029.59
-36 | 776514
-35.95 | 774007.41
-35.9 | 771509.73
-35.85 | 769021.02
-35.8 | 766541.16
-35.75 | 764070.15
-35.7 | 761607.93
-35.65 | 759154.53
-35.6 | 756709.83
-35.55 | 754273.86
-35.5 | 751846.59
-35.45 | 749427.93
-35.4 | 747017.88
-35.35 | 744616.41
-35.3 | 742223.49
-35.25 | 739839.09
-35.2 | 737463.15
-35.15 | 735095.64
-35.1 | 732736.56
-35.05 | 730385.85
-35 | 728043.48
-34.95 | 725709.42
-34.9 | 723383.64
-34.85 | 721066.11
-34.8 | 718756.8
-34.75 | 716455.68
-34.7 | 714162.72
-34.65 | 711877.86
-34.6 | 709601.1
-34.55 | 707332.38
-34.5 | 705071.73
-34.45 | 702819.03
-34.4 | 700574.34
-34.35 | 698337.54
-34.3 | 696108.69
-34.25 | 693887.67
-34.2 | 691674.51
-34.15 | 689469.18
-34.1 | 687271.62
-34.05 | 685081.83
-34 | 682899.75
-33.95 | 680725.35
-33.9 | 678558.63
-33.85 | 676399.53
-33.8 | 674248.05
-33.75 | 672104.13
-33.7 | 669967.77
-33.65 | 667838.94
-33.6 | 665717.58
-33.55 | 663603.69
-33.5 | 661497.21
-33.45 | 659398.17
-33.4 | 657306.48
-33.35 | 655222.14
-33.3 | 653145.12
-33.25 | 651075.39
-33.2 | 649012.92
-33.15 | 646957.68
-33.1 | 644909.67
-33.05 | 642868.8
-33 | 640835.13
-32.95 | 638808.54
-32.9 | 636789.06
-32.85 | 634776.66
-32.8 | 632771.31
-32.75 | 630772.95
-32.7 | 628781.61
-32.65 | 626797.2
-32.6 | 624819.75
-32.55 | 622849.2
-32.5 | 620885.55
-32.45 | 618928.74
-32.4 | 616978.74
-32.35 | 615035.58
-32.3 | 613099.17
-32.25 | 611169.54
-32.2 | 609246.63
-32.15 | 607330.41
-32.1 | 605420.88
-32.05 | 603517.98
-32 | 601621.74
-31.95 | 599732.07
-31.9 | 597849
-31.85 | 595972.44
-31.8 | 594102.45
-31.75 | 592238.94
-31.7 | 590381.91
-31.65 | 588531.33
-31.6 | 586687.17
-31.55 | 584849.43
-31.5 | 583018.05
-31.45 | 581193.03
-31.4 | 579374.34
-31.35 | 577561.95
-31.3 | 575755.86
-31.25 | 573956.01
-31.2 | 572162.4
-31.15 | 570375
-31.1 | 568593.78
-31.05 | 566818.74
-31 | 565049.82
-30.95 | 563287.05
-30.9 | 561530.34
-30.85 | 559779.72
-30.8 | 558035.16
-30.75 | 556296.6
-30.7 | 554564.07
-30.65 | 552837.48
-30.6 | 551116.89
-30.55 | 549402.21
-30.5 | 547693.47
-30.45 | 545990.58
-30.4 | 544293.6
-30.35 | 542602.44
-30.3 | 540917.1
-30.25 | 539237.58
-30.2 | 537563.85
-30.15 | 535895.85
-30.1 | 534233.61
-30.05 | 532577.07
-30 | 530926.23
-29.95 | 529281.06
-29.9 | 527641.56
-29.85 | 526007.67
-29.8 | 524379.39
-29.75 | 522756.72
-29.7 | 521139.6
-29.65 | 519528.03
-29.6 | 517921.98
-29.55 | 516321.42
-29.5 | 514726.38
-29.45 | 513136.77
-29.4 | 511552.62
-29.35 | 509973.9
-29.3 | 508400.58
-29.25 | 506832.63
-29.2 | 505270.05
-29.15 | 503712.81
-29.1 | 502160.88
-29.05 | 500614.29
-29 | 499072.95
-28.95 | 497536.89
-28.9 | 496006.05
-28.85 | 494480.46
-28.8 | 492960.06
-28.75 | 491444.85
-28.7 | 489934.8
-28.65 | 488429.91
-28.6 | 486930.12
-28.55 | 485435.46
-28.5 | 483945.9
-28.45 | 482461.38
-28.4 | 480981.93
-28.35 | 479507.52
-28.3 | 478038.09
-28.25 | 476573.7
-28.2 | 475114.26
-28.15 | 473659.77
-28.1 | 472210.23
-28.05 | 470765.61
-28 | 469325.91
-27.95 | 467891.07
-27.9 | 466461.12
-27.85 | 465036
-27.8 | 463615.71
-27.75 | 462200.25
-27.7 | 460789.56
-27.65 | 459383.67
-27.6 | 457982.52
-27.55 | 456586.14
-27.5 | 455194.47
-27.45 | 453807.48
-27.4 | 452425.2
-27.35 | 451047.6
-27.3 | 449674.65
-27.25 | 448306.35
-27.2 | 446942.67
-27.15 | 445583.58
-27.1 | 444229.08
-27.05 | 442879.14
-27 | 441533.76
-26.95 | 440192.91
-26.9 | 438856.59
-26.85 | 437524.77
-26.8 | 436197.45
-26.75 | 434874.57
-26.7 | 433556.16
-26.65 | 432242.19
-26.6 | 430932.63
-26.55 | 429627.48
-26.5 | 428326.71
-26.45 | 427030.32
-26.4 | 425738.28
-26.35 | 424450.59
-26.3 | 423167.22
-26.25 | 421888.14
-26.2 | 420613.38
-26.15 | 419342.88
-26.1 | 418076.64
-26.05 | 416814.66
-26 | 415556.88
-25.95 | 414303.33
-25.9 | 413054.01
-25.85 | 411808.83
-25.8 | 410567.82
-25.75 | 409330.98
-25.7 | 408098.28
-25.65 | 406869.69
-25.6 | 405645.21
-25.55 | 404424.81
-25.5 | 403208.52
-25.45 | 401996.25
-25.4 | 400788.06
-25.35 | 399583.89
-25.3 | 398383.74
-25.25 | 397187.58
-25.2 | 395995.44
-25.15 | 394807.26
-25.1 | 393623.01
-25.05 | 392442.75
-25 | 391266.39
-24.95 | 390093.96
-24.9 | 388925.43
-24.85 | 387760.8
-24.8 | 386600.01
-24.75 | 385443.12
-24.7 | 384290.04
-24.65 | 383140.8
-24.6 | 381995.4
-24.55 | 380853.78
-24.5 | 379715.97
-24.45 | 378581.91
-24.4 | 377451.63
-24.35 | 376325.1
-24.3 | 375202.32
-24.25 | 374083.23
-24.2 | 372967.86
-24.15 | 371856.18
-24.1 | 370748.19
-24.05 | 369643.89
-24 | 368543.22
-23.95 | 367446.18
-23.9 | 366352.77
-23.85 | 365262.99
-23.8 | 364176.81
-23.75 | 363094.23
-23.7 | 362015.22
-23.65 | 360939.75
-23.6 | 359867.85
-23.55 | 358799.49
-23.5 | 357734.64
-23.45 | 356673.33
-23.4 | 355615.5
-23.35 | 354561.15
-23.3 | 353510.28
-23.25 | 352462.86
-23.2 | 351418.92
-23.15 | 350378.4
-23.1 | 349341.3
-23.05 | 348307.62
-23 | 347277.33
-22.95 | 346250.43
-22.9 | 345226.92
-22.85 | 344206.74
-22.8 | 343189.95
-22.75 | 342176.46
-22.7 | 341166.33
-22.65 | 340159.5
-22.6 | 339155.97
-22.55 | 338155.74
-22.5 | 337158.78
-22.45 | 336165.09
-22.4 | 335174.67
-22.35 | 334187.49
-22.3 | 333203.52
-22.25 | 332222.79
-22.2 | 331245.27
-22.15 | 330270.96
-22.1 | 329299.83
-22.05 | 328331.85
-22 | 327367.05
-21.95 | 326405.4
-21.9 | 325446.9
-21.85 | 324491.52
-21.8 | 323539.26
-21.75 | 322590.12
-21.7 | 321644.07
-21.65 | 320701.11
-21.6 | 319761.21
-21.55 | 318824.37
-21.5 | 317890.59
-21.45 | 316959.87
-21.4 | 316032.15
-21.35 | 315107.46
-21.3 | 314185.8
-21.25 | 313267.11
-21.2 | 312351.42
-21.15 | 311438.7
-21.1 | 310528.95
-21.05 | 309622.17
-21 | 308718.33
-20.95 | 307817.43
-20.9 | 306919.44
-20.85 | 306024.36
-20.8 | 305132.19
-20.75 | 304242.93
-20.7 | 303356.52
-20.65 | 302473.02
-20.6 | 301592.37
-20.55 | 300714.54
-20.5 | 299839.59
-20.45 | 298967.46
-20.4 | 298098.15
-20.35 | 297231.66
-20.3 | 296367.99
-20.25 | 295507.08
-20.2 | 294648.96
-20.15 | 293793.63
-20.1 | 292941.03
-20.05 | 292091.22
-20 | 291244.14
-19.95 | 290399.79
-19.9 | 289558.14
-19.85 | 288719.25
-19.8 | 287883.03
-19.75 | 287049.51
-19.7 | 286218.69
-19.65 | 285390.54
-19.6 | 284565.06
-19.55 | 283742.25
-19.5 | 282922.05
-19.45 | 282104.52
-19.4 | 281289.6
-19.35 | 280477.32
-19.3 | 279667.65
-19.25 | 278860.56
-19.2 | 278056.08
-19.15 | 277254.18
-19.1 | 276454.86
-19.05 | 275658.09
-19 | 274863.9
-18.95 | 274072.23
-18.9 | 273283.11
-18.85 | 272496.51
-18.8 | 271712.46
-18.75 | 270930.9
-18.7 | 270151.83
-18.65 | 269375.28
-18.6 | 268601.19
-18.55 | 267829.59
-18.5 | 267060.48
-18.45 | 266293.8
-18.4 | 265529.58
-18.35 | 264767.79
-18.3 | 264008.46
-18.25 | 263251.53
-18.2 | 262497.03
-18.15 | 261744.93
-18.1 | 260995.23
-18.05 | 260247.93
-18 | 259503
-17.95 | 258760.44
-17.9 | 258020.28
-17.85 | 257282.46
-17.8 | 256546.98
-17.75 | 255813.84
-17.7 | 255083.04
-17.65 | 254354.55
-17.6 | 253628.4
-17.55 | 252904.56
-17.5 | 252183
-17.45 | 251463.75
-17.4 | 250746.78
-17.35 | 250032.09
-17.3 | 249319.68
-17.25 | 248609.52
-17.2 | 247901.61
-17.15 | 247195.95
-17.1 | 246492.51
-17.05 | 245791.32
-17 | 245092.35
-16.95 | 244395.57
-16.9 | 243701.04
-16.85 | 243008.67
-16.8 | 242318.52
-16.75 | 241630.53
-16.7 | 240944.73
-16.65 | 240261.09
-16.6 | 239579.64
-16.55 | 238900.32
-16.5 | 238223.13
-16.45 | 237548.1
-16.4 | 236875.2
-16.35 | 236204.43
-16.3 | 235535.76
-16.25 | 234869.22
-16.2 | 234204.78
-16.15 | 233542.41
-16.1 | 232882.14
-16.05 | 232223.97
-16 | 231567.84
-15.95 | 230913.81
-15.9 | 230261.82
-15.85 | 229611.87
-15.8 | 228963.99
-15.75 | 228318.12
-15.7 | 227674.29
-15.65 | 227032.5
-15.6 | 226392.72
-15.55 | 225754.95
-15.5 | 225119.16
-15.45 | 224485.38
-15.4 | 223853.61
-15.35 | 223223.79
-15.3 | 222595.95
-15.25 | 221970.09
-15.2 | 221346.21
-15.15 | 220724.25
-15.1 | 220104.27
-15.05 | 219486.21
-15 | 218870.1
-14.95 | 218255.88
-14.9 | 217643.61
-14.85 | 217033.26
-14.8 | 216424.83
-14.75 | 215818.29
-14.7 | 215213.64
-14.65 | 214610.88
-14.6 | 214009.98
-14.55 | 213411
-14.5 | 212813.85
-14.45 | 212218.59
-14.4 | 211625.16
-14.35 | 211033.62
-14.3 | 210443.88
-14.25 | 209856
-14.2 | 209269.95
-14.15 | 208685.73
-14.1 | 208103.34
-14.05 | 207522.75
-14 | 206943.96
-13.95 | 206366.97
-13.9 | 205791.78
-13.85 | 205218.39
-13.8 | 204646.77
-13.75 | 204076.92
-13.7 | 203508.84
-13.65 | 202942.53
-13.6 | 202377.96
-13.55 | 201815.16
-13.5 | 201254.13
-13.45 | 200694.81
-13.4 | 200137.23
-13.35 | 199581.36
-13.3 | 199027.23
-13.25 | 198474.81
-13.2 | 197924.13
-13.15 | 197375.13
-13.1 | 196827.81
-13.05 | 196282.2
-13 | 195738.3
-12.95 | 195196.05
-12.9 | 194655.51
-12.85 | 194116.59
-12.8 | 193579.38
-12.75 | 193043.82
-12.7 | 192509.91
-12.65 | 191977.62
-12.6 | 191447.01
-12.55 | 190918.02
-12.5 | 190390.65
-12.45 | 189864.93
-12.4 | 189340.83
-12.35 | 188818.32
-12.3 | 188297.43
-12.25 | 187778.16
-12.2 | 187260.48
-12.15 | 186744.39
-12.1 | 186229.86
-12.05 | 185716.95
-12 | 185205.6
-11.95 | 184695.84
-11.9 | 184187.64
-11.85 | 183680.97
-11.8 | 183175.89
-11.75 | 182672.34
-11.7 | 182170.35
-11.65 | 181669.89
-11.6 | 181170.96
-11.55 | 180673.59
-11.5 | 180177.72
-11.45 | 179683.38
-11.4 | 179190.54
-11.35 | 178699.2
-11.3 | 178209.39
-11.25 | 177721.08
-11.2 | 177234.24
-11.15 | 176748.9
-11.1 | 176265.06
-11.05 | 175782.69
-11 | 175301.79
-10.95 | 174822.33
-10.9 | 174344.37
-10.85 | 173867.88
-10.8 | 173392.8
-10.75 | 172919.22
-10.7 | 172447.05
-10.65 | 171976.32
-10.6 | 171507.03
-10.55 | 171039.18
-10.5 | 170572.77
-10.45 | 170107.74
-10.4 | 169644.15
-10.35 | 169181.97
-10.3 | 168721.2
-10.25 | 168261.81
-10.2 | 167803.83
-10.15 | 167347.26
-10.1 | 166892.07
-10.05 | 166438.23
-10 | 165985.8
-9.95 | 165534.75
-9.9 | 165085.05
-9.85 | 164636.73
-9.8 | 164189.76
-9.75 | 163744.14
-9.7 | 163299.87
-9.65 | 162856.95
-9.6 | 162415.38
-9.55 | 161975.16
-9.5 | 161536.26
-9.45 | 161098.68
-9.4 | 160662.42
-9.35 | 160227.51
-9.3 | 159793.89
-9.25 | 159361.59
-9.2 | 158930.58
-9.15 | 158500.89
-9.1 | 158072.49
-9.05 | 157645.41
-9 | 157219.59
-8.95 | 156795.06
-8.9 | 156371.82
-8.85 | 155949.84
-8.8 | 155529.15
-8.75 | 155109.72
-8.7 | 154691.55
-8.65 | 154274.64
-8.6 | 153858.99
-8.55 | 153444.6
-8.5 | 153031.47
-8.45 | 152619.54
-8.4 | 152208.87
-8.35 | 151799.46
-8.3 | 151391.25
-8.25 | 150984.27
-8.2 | 150578.52
-8.15 | 150174
-8.1 | 149770.68
-8.05 | 149368.56
-8 | 148967.67
-7.95 | 148567.98
-7.9 | 148169.49
-7.85 | 147772.17
-7.8 | 147376.05
-7.75 | 146981.13
-7.7 | 146587.41
-7.65 | 146194.83
-7.6 | 145803.45
-7.55 | 145413.24
-7.5 | 145024.17
-7.45 | 144636.3
-7.4 | 144249.57
-7.35 | 143864.01
-7.3 | 143479.59
-7.25 | 143096.31
-7.2 | 142714.2
-7.15 | 142333.23
-7.1 | 141953.37
-7.05 | 141574.68
-7 | 141197.1
-6.95 | 140820.63
-6.9 | 140445.3
-6.85 | 140071.08
-6.8 | 139698
-6.75 | 139326
-6.7 | 138955.14
-6.65 | 138585.36
-6.6 | 138216.69
-6.55 | 137849.1
-6.5 | 137482.62
-6.45 | 137117.22
-6.4 | 136752.93
-6.35 | 136389.69
-6.3 | 136027.56
-6.25 | 135666.48
-6.2 | 135306.48
-6.15 | 134947.56
-6.1 | 134589.69
-6.05 | 134232.9
-6 | 133877.16
-5.95 | 133522.47
-5.9 | 133168.83
-5.85 | 132816.24
-5.8 | 132464.67
-5.75 | 132114.18
-5.7 | 131764.71
-5.65 | 131416.29
-5.6 | 131068.89
-5.55 | 130722.51
-5.5 | 130377.15
-5.45 | 130032.84
-5.4 | 129689.52
-5.35 | 129347.22
-5.3 | 129005.94
-5.25 | 128665.65
-5.2 | 128326.38
-5.15 | 127988.1
-5.1 | 127650.84
-5.05 | 127314.57
-5 | 126979.26
-4.95 | 126644.97
-4.9 | 126311.64
-4.85 | 125979.33
-4.8 | 125647.95
-4.75 | 125317.59
-4.7 | 124988.19
-4.65 | 124659.75
-4.6 | 124332.27
-4.55 | 124005.75
-4.5 | 123680.22
-4.45 | 123355.62
-4.4 | 123031.98
-4.35 | 122709.3
-4.3 | 122387.55
-4.25 | 122066.76
-4.2 | 121746.9
-4.15 | 121428
-4.1 | 121110
-4.05 | 120792.96
-4 | 120476.85
-3.95 | 120161.64
-3.9 | 119847.36
-3.85 | 119534.01
-3.8 | 119221.59
-3.75 | 118910.07
-3.7 | 118599.45
-3.65 | 118289.76
-3.6 | 117980.97
-3.55 | 117673.08
-3.5 | 117366.09
-3.45 | 117060
-3.4 | 116754.81
-3.35 | 116450.49
-3.3 | 116147.07
-3.25 | 115844.55
-3.2 | 115542.87
-3.15 | 115242.12
-3.1 | 114942.21
-3.05 | 114643.2
-3 | 114345.06
-2.95 | 114047.76
-2.9 | 113751.36
-2.85 | 113455.8
-2.8 | 113161.11
-2.75 | 112867.26
-2.7 | 112574.28
-2.65 | 112282.17
-2.6 | 111990.87
-2.55 | 111700.44
-2.5 | 111410.85
-2.45 | 111122.1
-2.4 | 110834.19
-2.35 | 110547.12
-2.3 | 110260.89
-2.25 | 109975.47
-2.2 | 109690.89
-2.15 | 109407.12
-2.1 | 109124.19
-2.05 | 108842.07
-2 | 108560.79
-1.95 | 108280.29
-1.9 | 108000.63
-1.85 | 107721.75
-1.8 | 107443.71
-1.75 | 107166.45
-1.7 | 106890
-1.65 | 106614.36
-1.6 | 106339.5
-1.55 | 106065.42
-1.5 | 105792.18
-1.45 | 105519.69
-1.4 | 105247.98
-1.35 | 104977.08
-1.3 | 104706.96
-1.25 | 104437.62
-1.2 | 104169.03
-1.15 | 103901.25
-1.1 | 103634.22
-1.05 | 103367.97
-1 | 103099.5
-0.95 | 102834.9
-0.9 | 102571.08
-0.85 | 102308.04
-0.8 | 102045.72
-0.75 | 101784.18
-0.7 | 101523.39
-0.65 | 101263.35
-0.6 | 101004.06
-0.55 | 100745.49
-0.5 | 100487.7
-0.45 | 100230.63
-0.4 | 99974.31
-0.35 | 99718.71
-0.3 | 99463.86
-0.25 | 99209.73
-0.2 | 98956.32
-0.15 | 98703.66
-0.1 | 98451.72
-0.05 | 98200.5
0 | 97950
0.05 | 97700.22
0.1 | 97451.16
0.15 | 97202.79
0.2 | 96955.14
0.25 | 96708.21
0.3 | 96462
0.35 | 96216.48
0.4 | 95971.65
0.45 | 95727.54
0.5 | 95484.09
0.55 | 95241.36
0.6 | 94999.35
0.65 | 94758
0.7 | 94517.34
0.75 | 94277.37
0.8 | 94038.09
0.85 | 93799.5
0.9 | 93561.57
0.95 | 93324.33
1 | 93087.75
1.05 | 92851.86
1.1 | 92616.66
1.15 | 92382.09
1.2 | 92148.21
1.25 | 91914.99
1.3 | 91682.43
1.35 | 91450.56
1.4 | 91219.32
1.45 | 90988.74
1.5 | 90758.82
1.55 | 90529.56
1.6 | 90300.93
1.65 | 90072.96
1.7 | 89845.65
1.75 | 89618.97
1.8 | 89392.92
1.85 | 89167.53
1.9 | 88942.77
1.95 | 88718.67
2 | 88495.17
2.05 | 88272.33
2.1 | 88050.12
2.15 | 87828.54
2.2 | 87607.56
2.25 | 87387.24
2.3 | 87167.52
2.35 | 86948.43
2.4 | 86729.94
2.45 | 86512.08
2.5 | 86294.85
2.55 | 86078.22
2.6 | 85862.19
2.65 | 85646.79
2.7 | 85431.99
2.75 | 85217.79
2.8 | 85004.22
2.85 | 84791.22
2.9 | 84578.82
2.95 | 84367.05
3 | 84155.85
3.05 | 83945.25
3.1 | 83735.25
3.15 | 83525.82
3.2 | 83317.02
3.25 | 83108.76
3.3 | 82901.1
3.35 | 82694.04
3.4 | 82487.55
3.45 | 82281.66
3.5 | 82076.31
3.55 | 81871.56
3.6 | 81667.38
3.65 | 81463.77
3.7 | 81260.73
3.75 | 81058.29
3.8 | 80856.39
3.85 | 80655.06
3.9 | 80454.27
3.95 | 80254.08
4 | 80054.43
4.05 | 79855.35
4.1 | 79656.81
4.15 | 79458.84
4.2 | 79261.41
4.25 | 79064.55
4.3 | 78868.23
4.35 | 78672.45
4.4 | 78477.24
4.45 | 78282.54
4.5 | 78088.41
4.55 | 77894.82
4.6 | 77701.77
4.65 | 77509.26
4.7 | 77317.26
4.75 | 77125.83
4.8 | 76934.91
4.85 | 76744.53
4.9 | 76554.69
4.95 | 76365.39
5 | 76176.57
5.05 | 75988.32
5.1 | 75800.58
5.15 | 75613.35
5.2 | 75426.66
5.25 | 75240.48
5.3 | 75054.81
5.35 | 74869.65
5.4 | 74685.03
5.45 | 74500.89
5.5 | 74317.29
5.55 | 74134.17
5.6 | 73951.59
5.65 | 73769.49
5.7 | 73587.93
5.75 | 73406.85
5.8 | 73226.25
5.85 | 73046.19
5.9 | 72866.61
5.95 | 72687.51
6 | 72508.92
6.05 | 72330.84
6.1 | 72153.24
6.15 | 71976.12
6.2 | 71799.51
6.25 | 71623.38
6.3 | 71447.73
6.35 | 71272.56
6.4 | 71097.9
6.45 | 70923.69
6.5 | 70749.99
6.55 | 70576.74
6.6 | 70404
6.65 | 70231.71
6.7 | 70059.9
6.75 | 69888.57
6.8 | 69717.69
6.85 | 69547.32
6.9 | 69377.4
6.95 | 69207.93
7 | 69038.94
7.05 | 68870.43
7.1 | 68702.37
7.15 | 68534.76
7.2 | 68367.63
7.25 | 68200.95
7.3 | 68034.72
7.35 | 67868.97
7.4 | 67703.64
7.45 | 67538.79
7.5 | 67374.39
7.55 | 67210.44
7.6 | 67046.94
7.65 | 66883.89
7.7 | 66721.26
7.75 | 66559.11
7.8 | 66397.38
7.85 | 66236.1
7.9 | 66075.27
7.95 | 65914.89
8 | 65754.93
8.05 | 65595.39
8.1 | 65436.33
8.15 | 65277.66
8.2 | 65119.44
8.25 | 64961.67
8.3 | 64804.32
8.35 | 64647.39
8.4 | 64490.91
8.45 | 64334.82
8.5 | 64179.18
8.55 | 64023.96
8.6 | 63869.19
8.65 | 63714.81
8.7 | 63560.85
8.75 | 63407.31
8.8 | 63254.19
8.85 | 63101.49
8.9 | 62949.21
8.95 | 62797.35
9 | 62645.91
9.05 | 62494.86
9.1 | 62344.23
9.15 | 62193.99
9.2 | 62044.17
9.25 | 61894.77
9.3 | 61745.76
9.35 | 61597.17
9.4 | 61448.97
9.45 | 61301.16
9.5 | 61153.77
9.55 | 61006.77
9.6 | 60860.19
9.65 | 60714
9.7 | 60568.17
9.75 | 60422.79
9.8 | 60277.77
9.85 | 60133.14
9.9 | 59988.9
9.95 | 59845.08
10 | 59701.62
10.05 | 59558.55
10.1 | 59415.87
10.15 | 59273.58
10.2 | 59131.68
10.25 | 58990.14
10.3 | 58848.99
10.35 | 58708.23
10.4 | 58567.86
10.45 | 58427.85
10.5 | 58288.23
10.55 | 58148.97
10.6 | 58010.1
10.65 | 57871.59
10.7 | 57733.47
10.75 | 57595.71
10.8 | 57458.34
10.85 | 57321.3
10.9 | 57184.68
10.95 | 57048.39
11 | 56912.46
11.05 | 56776.92
11.1 | 56641.74
11.15 | 56506.92
11.2 | 56372.46
11.25 | 56238.36
11.3 | 56104.62
11.35 | 55971.24
11.4 | 55838.22
11.45 | 55705.56
11.5 | 55573.23
11.55 | 55441.29
11.6 | 55309.68
11.65 | 55178.43
11.7 | 55047.54
11.75 | 54916.98
11.8 | 54786.78
11.85 | 54656.94
11.9 | 54527.43
11.95 | 54398.28
12 | 54269.46
12.05 | 54141
12.1 | 54012.87
12.15 | 53885.1
12.2 | 53757.66
12.25 | 53630.55
12.3 | 53503.8
12.35 | 53377.38
12.4 | 53251.29
12.45 | 53125.53
12.5 | 53000.13
12.55 | 52875.03
12.6 | 52750.29
12.65 | 52625.88
12.7 | 52501.8
12.75 | 52378.05
12.8 | 52254.6
12.85 | 52131.51
12.9 | 52008.75
12.95 | 51886.29
13 | 51764.19
13.05 | 51642.39
13.1 | 51520.92
13.15 | 51399.78
13.2 | 51278.94
13.25 | 51158.46
13.3 | 51038.25
13.35 | 50918.4
13.4 | 50798.85
13.45 | 50679.6
13.5 | 50560.71
13.55 | 50442.09
13.6 | 50323.8
13.65 | 50205.84
13.7 | 50088.18
13.75 | 49970.82
13.8 | 49853.79
13.85 | 49737.06
13.9 | 49620.63
13.95 | 49504.53
14 | 49388.7
14.05 | 49273.2
14.1 | 49158.03
14.15 | 49043.13
14.2 | 48928.53
14.25 | 48814.26
14.3 | 48700.26
14.35 | 48586.59
14.4 | 48473.19
14.45 | 48360.12
14.5 | 48247.32
14.55 | 48134.82
14.6 | 48022.65
14.65 | 47910.75
14.7 | 47799.12
14.75 | 47687.82
14.8 | 47576.82
14.85 | 47466.09
14.9 | 47355.63
14.95 | 47245.5
15 | 47135.64
15.05 | 47026.08
15.1 | 46916.79
15.15 | 46807.8
15.2 | 46699.11
15.25 | 46590.69
15.3 | 46482.54
15.35 | 46374.69
15.4 | 46267.11
15.45 | 46159.83
15.5 | 46052.82
15.55 | 45946.11
15.6 | 45839.64
15.65 | 45733.47
15.7 | 45627.6
15.75 | 45521.97
15.8 | 45416.64
15.85 | 45311.58
15.9 | 45206.79
15.95 | 45102.27
16 | 44998.02
16.05 | 44894.07
16.1 | 44790.36
16.15 | 44686.95
16.2 | 44583.78
16.25 | 44480.91
16.3 | 44378.28
16.35 | 44275.92
16.4 | 44173.83
16.45 | 44072.01
16.5 | 43970.46
16.55 | 43869.18
16.6 | 43768.14
16.65 | 43667.4
16.7 | 43566.9
16.75 | 43466.64
16.8 | 43366.68
16.85 | 43266.96
16.9 | 43167.51
16.95 | 43068.3
17 | 42969.36
17.05 | 42870.66
17.1 | 42772.23
17.15 | 42674.07
17.2 | 42576.15
17.25 | 42478.47
17.3 | 42381.06
17.35 | 42283.92
17.4 | 42186.99
17.45 | 42090.36
17.5 | 41993.94
17.55 | 41897.79
17.6 | 41801.88
17.65 | 41706.21
17.7 | 41610.81
17.75 | 41515.65
17.8 | 41420.73
17.85 | 41326.05
17.9 | 41231.61
17.95 | 41137.44
18 | 41043.51
18.05 | 40949.79
18.1 | 40856.34
18.15 | 40763.13
18.2 | 40670.16
18.25 | 40577.43
18.3 | 40484.91
18.35 | 40392.66
18.4 | 40300.65
18.45 | 40208.85
18.5 | 40117.32
18.55 | 40026
18.6 | 39934.92
18.65 | 39844.08
18.7 | 39753.48
18.75 | 39663.12
18.8 | 39572.97
18.85 | 39483.06
18.9 | 39393.39
18.95 | 39303.93
19 | 39214.71
19.05 | 39125.73
19.1 | 39036.96
19.15 | 38948.43
19.2 | 38860.11
19.25 | 38772.03
19.3 | 38684.19
19.35 | 38596.56
19.4 | 38509.14
19.45 | 38421.99
19.5 | 38335.02
19.55 | 38248.29
19.6 | 38161.77
19.65 | 38075.49
19.7 | 37989.42
19.75 | 37903.56
19.8 | 37817.94
19.85 | 37732.53
19.9 | 37647.33
19.95 | 37562.37
20 | 37477.59
20.05 | 37393.05
20.1 | 37308.72
20.15 | 37224.63
20.2 | 37140.72
20.25 | 37057.05
20.3 | 36973.56
20.35 | 36890.31
20.4 | 36807.27
20.45 | 36724.44
20.5 | 36641.82
20.55 | 36559.41
20.6 | 36477.21
20.65 | 36395.22
20.7 | 36313.44
20.75 | 36231.87
20.8 | 36150.51
20.85 | 36069.33
20.9 | 35988.39
20.95 | 35907.63
21 | 35827.08
21.05 | 35746.74
21.1 | 35666.61
21.15 | 35586.69
21.2 | 35506.95
21.25 | 35427.42
21.3 | 35348.1
21.35 | 35268.99
21.4 | 35190.06
21.45 | 35111.34
21.5 | 35032.8
21.55 | 34954.5
21.6 | 34876.35
21.65 | 34798.44
21.7 | 34720.71
21.75 | 34643.16
21.8 | 34565.82
21.85 | 34488.69
21.9 | 34411.74
21.95 | 34335
22 | 34258.44
22.05 | 34182.06
22.1 | 34105.89
22.15 | 34029.9
22.2 | 33954.12
22.25 | 33878.52
22.3 | 33803.1
22.35 | 33727.89
22.4 | 33652.86
22.45 | 33578.01
22.5 | 33503.37
22.55 | 33428.91
22.6 | 33354.63
22.65 | 33280.56
22.7 | 33206.64
22.75 | 33132.93
22.8 | 33059.4
22.85 | 32986.05
22.9 | 32912.88
22.95 | 32839.92
23 | 32767.11
23.05 | 32694.51
23.1 | 32622.09
23.15 | 32549.82
23.2 | 32477.76
23.25 | 32405.88
23.3 | 32334.18
23.35 | 32262.66
23.4 | 32191.32
23.45 | 32120.13
23.5 | 32049.15
23.55 | 31978.35
23.6 | 31907.7
23.65 | 31837.26
23.7 | 31766.97
23.75 | 31696.86
23.8 | 31626.93
23.85 | 31557.18
23.9 | 31487.61
23.95 | 31418.19
24 | 31348.98
24.05 | 31279.92
24.1 | 31211.01
24.15 | 31142.31
24.2 | 31073.76
24.25 | 31005.39
24.3 | 30937.2
24.35 | 30869.16
24.4 | 30801.3
24.45 | 30733.59
24.5 | 30666.06
24.55 | 30598.71
24.6 | 30531.54
24.65 | 30464.52
24.7 | 30397.65
24.75 | 30330.96
24.8 | 30264.45
24.85 | 30198.09
24.9 | 30131.88
24.95 | 30065.85
25 | 30000
25.05 | 29934.3
25.1 | 29868.75
25.15 | 29803.38
25.2 | 29738.19
25.25 | 29673.12
25.3 | 29608.23
25.35 | 29543.52
25.4 | 29478.93
25.45 | 29414.55
25.5 | 29350.29
25.55 | 29286.21
25.6 | 29222.28
25.65 | 29158.5
25.7 | 29094.87
25.75 | 29031.42
25.8 | 28968.12
25.85 | 28904.97
25.9 | 28842
25.95 | 28779.18
26 | 28716.48
26.05 | 28653.96
26.1 | 28591.59
26.15 | 28529.4
26.2 | 28467.33
26.25 | 28405.44
26.3 | 28343.67
26.35 | 28282.08
26.4 | 28220.61
26.45 | 28159.32
26.5 | 28098.18
26.55 | 28037.19
26.6 | 27976.35
26.65 | 27915.63
26.7 | 27855.09
26.75 | 27794.7
26.8 | 27734.46
26.85 | 27674.34
26.9 | 27614.4
26.95 | 27554.58
27 | 27494.94
27.05 | 27435.42
27.1 | 27376.05
27.15 | 27316.83
27.2 | 27257.76
27.25 | 27198.84
27.3 | 27140.04
27.35 | 27081.39
27.4 | 27022.92
27.45 | 26964.54
27.5 | 26906.34
27.55 | 26848.26
27.6 | 26790.36
27.65 | 26732.55
27.7 | 26674.92
27.75 | 26617.41
27.8 | 26560.05
27.85 | 26502.84
27.9 | 26445.75
27.95 | 26388.81
28 | 26332.02
28.05 | 26275.35
28.1 | 26218.83
28.15 | 26162.43
28.2 | 26106.18
28.25 | 26050.08
28.3 | 25994.1
28.35 | 25938.27
28.4 | 25882.56
28.45 | 25827
28.5 | 25771.56
28.55 | 25716.27
28.6 | 25661.1
28.65 | 25606.08
28.7 | 25551.18
28.75 | 25496.43
28.8 | 25441.8
28.85 | 25387.32
28.9 | 25332.96
28.95 | 25278.72
29 | 25224.63
29.05 | 25170.66
29.1 | 25116.84
29.15 | 25063.14
29.2 | 25009.56
29.25 | 24956.1
29.3 | 24902.79
29.35 | 24849.63
29.4 | 24796.56
29.45 | 24743.64
29.5 | 24690.84
29.55 | 24638.16
29.6 | 24585.63
29.65 | 24533.22
29.7 | 24480.93
29.75 | 24428.76
29.8 | 24376.74
29.85 | 24324.81
29.9 | 24273.03
29.95 | 24221.37
30 | 24169.83
30.05 | 24118.44
30.1 | 24067.14
30.15 | 24015.99
30.2 | 23964.96
30.25 | 23914.05
30.3 | 23863.26
30.35 | 23812.59
30.4 | 23762.04
30.45 | 23711.61
30.5 | 23661.3
30.55 | 23611.11
30.6 | 23561.07
30.65 | 23511.12
30.7 | 23461.29
30.75 | 23411.61
30.8 | 23362.02
30.85 | 23312.55
30.9 | 23263.23
30.95 | 23214
31 | 23164.89
31.05 | 23115.9
31.1 | 23067.03
31.15 | 23018.28
31.2 | 22969.65
31.25 | 22921.14
31.3 | 22872.72
31.35 | 22824.45
31.4 | 22776.27
31.45 | 22728.21
31.5 | 22680.27
31.55 | 22632.45
31.6 | 22584.75
31.65 | 22537.17
31.7 | 22489.68
31.75 | 22442.31
31.8 | 22395.06
31.85 | 22347.93
31.9 | 22300.89
31.95 | 22253.97
32 | 22207.17
32.05 | 22160.49
32.1 | 22113.9
32.15 | 22067.43
32.2 | 22021.08
32.25 | 21974.82
32.3 | 21928.68
32.35 | 21882.66
32.4 | 21836.76
32.45 | 21790.95
32.5 | 21745.26
32.55 | 21699.66
32.6 | 21654.18
32.65 | 21608.82
32.7 | 21563.55
32.75 | 21518.4
32.8 | 21473.34
32.85 | 21428.4
32.9 | 21383.58
32.95 | 21338.85
33 | 21294.21
33.05 | 21249.72
33.1 | 21205.29
33.15 | 21161.01
33.2 | 21116.79
33.25 | 21072.72
33.3 | 21028.71
33.35 | 20984.85
33.4 | 20941.05
33.45 | 20897.37
33.5 | 20853.81
33.55 | 20810.34
33.6 | 20766.99
33.65 | 20723.7
33.7 | 20680.56
33.75 | 20637.51
33.8 | 20594.55
33.85 | 20551.68
33.9 | 20508.93
33.95 | 20466.27
34 | 20423.73
34.05 | 20381.28
34.1 | 20338.92
34.15 | 20296.68
34.2 | 20254.53
34.25 | 20212.47
34.3 | 20170.53
34.35 | 20128.68
34.4 | 20086.92
34.45 | 20045.28
34.5 | 20003.73
34.55 | 19962.27
34.6 | 19920.9
34.65 | 19879.65
34.7 | 19838.46
34.75 | 19797.42
34.8 | 19756.44
34.85 | 19715.55
34.9 | 19674.78
34.95 | 19634.1
35 | 19593.51
35.05 | 19553.01
35.1 | 19512.63
35.15 | 19472.31
35.2 | 19432.11
35.25 | 19392
35.3 | 19351.98
35.35 | 19312.05
35.4 | 19272.24
35.45 | 19232.49
35.5 | 19192.86
35.55 | 19153.29
35.6 | 19113.84
35.65 | 19074.48
35.7 | 19035.21
35.75 | 18996.03
35.8 | 18956.94
35.85 | 18917.94
35.9 | 18879.03
35.95 | 18840.21
36 | 18801.51
36.05 | 18762.87
36.1 | 18724.32
36.15 | 18685.86
36.2 | 18647.49
36.25 | 18609.24
36.3 | 18571.05
36.35 | 18532.95
36.4 | 18494.94
36.45 | 18457.02
36.5 | 18419.19
36.55 | 18381.45
36.6 | 18343.8
36.65 | 18306.24
36.7 | 18268.77
36.75 | 18231.39
36.8 | 18194.07
36.85 | 18156.87
36.9 | 18119.73
36.95 | 18082.68
37 | 18045.75
37.05 | 18008.88
37.1 | 17972.1
37.15 | 17935.38
37.2 | 17898.78
37.25 | 17862.24
37.3 | 17825.79
37.35 | 17789.46
37.4 | 17753.16
37.45 | 17716.98
37.5 | 17680.89
37.55 | 17644.86
37.6 | 17608.92
37.65 | 17573.07
37.7 | 17537.28
37.75 | 17501.61
37.8 | 17466
37.85 | 17430.48
37.9 | 17395.05
37.95 | 17359.68
38 | 17324.4
38.05 | 17289.21
38.1 | 17254.08
38.15 | 17219.07
38.2 | 17184.12
38.25 | 17149.23
38.3 | 17114.46
38.35 | 17079.75
38.4 | 17045.1
38.45 | 17010.57
38.5 | 16976.1
38.55 | 16941.69
38.6 | 16907.4
38.65 | 16873.17
38.7 | 16839
38.75 | 16804.95
38.8 | 16770.93
38.85 | 16737.03
38.9 | 16703.19
38.95 | 16669.44
39 | 16635.75
39.05 | 16602.15
39.1 | 16568.61
39.15 | 16535.16
39.2 | 16501.8
39.25 | 16468.5
39.3 | 16435.26
39.35 | 16402.14
39.4 | 16369.05
39.45 | 16336.08
39.5 | 16303.14
39.55 | 16270.32
39.6 | 16237.56
39.65 | 16204.86
39.7 | 16172.25
39.75 | 16139.7
39.8 | 16107.24
39.85 | 16074.84
39.9 | 16042.53
39.95 | 16010.28
40 | 15978.12
40.05 | 15946.02
40.1 | 15914.01
40.15 | 15882.06
40.2 | 15850.2
40.25 | 15818.4
40.3 | 15786.66
40.35 | 15755.01
40.4 | 15723.42
40.45 | 15691.92
40.5 | 15660.48
40.55 | 15629.1
40.6 | 15597.81
40.65 | 15566.58
40.7 | 15535.44
40.75 | 15504.36
40.8 | 15473.34
40.85 | 15442.38
40.9 | 15411.51
40.95 | 15380.73
41 | 15350.01
41.05 | 15319.35
41.1 | 15288.75
41.15 | 15258.24
41.2 | 15227.79
41.25 | 15197.4
41.3 | 15167.1
41.35 | 15136.83
41.4 | 15106.68
41.45 | 15076.56
41.5 | 15046.53
41.55 | 15016.56
41.6 | 14986.65
41.65 | 14956.83
41.7 | 14927.07
41.75 | 14897.37
41.8 | 14867.73
41.85 | 14838.18
41.9 | 14808.69
41.95 | 14779.26
42 | 14749.89
42.05 | 14720.58
42.1 | 14691.36
42.15 | 14662.2
42.2 | 14633.1
42.25 | 14604.06
42.3 | 14575.11
42.35 | 14546.22
42.4 | 14517.36
42.45 | 14488.62
42.5 | 14459.91
42.55 | 14431.26
42.6 | 14402.7
42.65 | 14374.17
42.7 | 14345.73
42.75 | 14317.35
42.8 | 14289.03
42.85 | 14260.8
42.9 | 14232.6
42.95 | 14204.46
43 | 14176.41
43.05 | 14148.42
43.1 | 14120.49
43.15 | 14092.59
43.2 | 14064.78
43.25 | 14037.06
43.3 | 14009.37
43.35 | 13981.74
43.4 | 13954.17
43.45 | 13926.69
43.5 | 13899.24
43.55 | 13871.88
43.6 | 13844.55
43.65 | 13817.31
43.7 | 13790.13
43.75 | 13762.98
43.8 | 13735.92
43.85 | 13708.92
43.9 | 13681.98
43.95 | 13655.07
44 | 13628.25
44.05 | 13601.49
44.1 | 13574.79
44.15 | 13548.15
44.2 | 13521.54
44.25 | 13495.02
44.3 | 13468.56
44.35 | 13442.16
44.4 | 13415.79
44.45 | 13389.51
44.5 | 13363.29
44.55 | 13337.1
44.6 | 13311
44.65 | 13284.93
44.7 | 13258.95
44.75 | 13233
44.8 | 13207.11
44.85 | 13181.31
44.9 | 13155.54
44.95 | 13129.83
45 | 13104.18
45.05 | 13078.59
45.1 | 13053.06
45.15 | 13027.56
45.2 | 13002.15
45.25 | 12976.77
45.3 | 12951.48
45.35 | 12926.22
45.4 | 12901.02
45.45 | 12875.88
45.5 | 12850.8
45.55 | 12825.78
45.6 | 12800.79
45.65 | 12775.89
45.7 | 12751.02
45.75 | 12726.21
45.8 | 12701.46
45.85 | 12676.77
45.9 | 12652.14
45.95 | 12627.54
46 | 12603
46.05 | 12578.52
46.1 | 12554.1
46.15 | 12529.74
46.2 | 12505.41
46.25 | 12481.17
46.3 | 12456.96
46.35 | 12432.81
46.4 | 12408.69
46.45 | 12384.66
46.5 | 12360.66
46.55 | 12336.72
46.6 | 12312.84
46.65 | 12288.99
46.7 | 12265.23
46.75 | 12241.5
46.8 | 12217.8
46.85 | 12194.19
46.9 | 12170.61
46.95 | 12147.09
47 | 12123.63
47.05 | 12100.2
47.1 | 12076.86
47.15 | 12053.55
47.2 | 12030.27
47.25 | 12007.08
47.3 | 11983.92
47.35 | 11960.79
47.4 | 11937.75
47.45 | 11914.74
47.5 | 11891.79
47.55 | 11868.87
47.6 | 11846.01
47.65 | 11823.21
47.7 | 11800.47
47.75 | 11777.76
47.8 | 11755.11
47.85 | 11732.52
47.9 | 11709.96
47.95 | 11687.46
48 | 11664.99
48.05 | 11642.58
48.1 | 11620.23
48.15 | 11597.91
48.2 | 11575.68
48.25 | 11553.45
48.3 | 11531.31
48.35 | 11509.17
48.4 | 11487.12
48.45 | 11465.1
48.5 | 11443.14
48.55 | 11421.21
48.6 | 11399.34
48.65 | 11377.53
48.7 | 11355.75
48.75 | 11334.03
48.8 | 11312.34
48.85 | 11290.71
48.9 | 11269.14
48.95 | 11247.6
49 | 11226.09
49.05 | 11204.64
49.1 | 11183.25
49.15 | 11161.92
49.2 | 11140.59
49.25 | 11119.35
49.3 | 11098.14
49.35 | 11076.96
49.4 | 11055.84
49.45 | 11034.78
49.5 | 11013.75
49.55 | 10992.78
49.6 | 10971.84
49.65 | 10950.96
49.7 | 10930.11
49.75 | 10909.32
49.8 | 10888.56
49.85 | 10867.86
49.9 | 10847.19
49.95 | 10826.58
50 | 10806
50.05 | 10785.48
50.1 | 10764.99
50.15 | 10744.56
50.2 | 10724.16
50.25 | 10703.82
50.3 | 10683.51
50.35 | 10663.23
50.4 | 10643.01
50.45 | 10622.85
50.5 | 10602.72
50.55 | 10582.62
50.6 | 10562.58
50.65 | 10542.6
50.7 | 10522.62
50.75 | 10502.73
50.8 | 10482.84
50.85 | 10463.04
50.9 | 10443.24
50.95 | 10423.5
51 | 10403.79
51.05 | 10384.14
51.1 | 10364.55
51.15 | 10344.96
51.2 | 10325.43
51.25 | 10305.96
51.3 | 10286.52
51.35 | 10267.11
51.4 | 10247.76
51.45 | 10228.44
51.5 | 10209.15
51.55 | 10189.92
51.6 | 10170.72
51.65 | 10151.58
51.7 | 10132.47
51.75 | 10113.39
51.8 | 10094.37
51.85 | 10075.38
51.9 | 10056.42
51.95 | 10037.52
52 | 10018.65
52.05 | 9999.84
52.1 | 9981.06
52.15 | 9962.31
52.2 | 9943.62
52.25 | 9924.96
52.3 | 9906.33
52.35 | 9887.73
52.4 | 9869.19
52.45 | 9850.71
52.5 | 9832.23
52.55 | 9813.81
52.6 | 9795.42
52.65 | 9777.09
52.7 | 9758.79
52.75 | 9740.52
52.8 | 9722.28
52.85 | 9704.1
52.9 | 9685.95
52.95 | 9667.83
53 | 9649.77
53.05 | 9631.74
53.1 | 9613.74
53.15 | 9595.8
53.2 | 9577.86
53.25 | 9559.98
53.3 | 9542.16
53.35 | 9524.34
53.4 | 9506.58
53.45 | 9488.85
53.5 | 9471.18
53.55 | 9453.54
53.6 | 9435.9
53.65 | 9418.35
53.7 | 9400.8
53.75 | 9383.31
53.8 | 9365.85
53.85 | 9348.42
53.9 | 9331.02
53.95 | 9313.68
54 | 9296.37
54.05 | 9279.09
54.1 | 9261.84
54.15 | 9244.65
54.2 | 9227.46
54.25 | 9210.33
54.3 | 9193.26
54.35 | 9176.19
54.4 | 9159.18
54.45 | 9142.2
54.5 | 9125.25
54.55 | 9108.33
54.6 | 9091.44
54.65 | 9074.61
54.7 | 9057.81
54.75 | 9041.04
54.8 | 9024.3
54.85 | 9007.59
54.9 | 8990.94
54.95 | 8974.32
55 | 8957.73
55.05 | 8941.17
55.1 | 8924.64
55.15 | 8908.14
55.2 | 8891.7
55.25 | 8875.29
55.3 | 8858.91
55.35 | 8842.56
55.4 | 8826.24
55.45 | 8809.95
55.5 | 8793.72
55.55 | 8777.49
55.6 | 8761.32
55.65 | 8745.18
55.7 | 8729.07
55.75 | 8713.02
55.8 | 8696.97
55.85 | 8680.95
55.9 | 8664.99
55.95 | 8649.06
56 | 8633.16
56.05 | 8617.29
56.1 | 8601.45
56.15 | 8585.64
56.2 | 8569.86
56.25 | 8554.14
56.3 | 8538.42
56.35 | 8522.76
56.4 | 8507.1
56.45 | 8491.5
56.5 | 8475.93
56.55 | 8460.39
56.6 | 8444.88
56.65 | 8429.43
56.7 | 8413.98
56.75 | 8398.56
56.8 | 8383.2
56.85 | 8367.84
56.9 | 8352.54
56.95 | 8337.24
57 | 8322
57.05 | 8306.79
57.1 | 8291.61
57.15 | 8276.46
57.2 | 8261.34
57.25 | 8246.25
57.3 | 8231.19
57.35 | 8216.16
57.4 | 8201.16
57.45 | 8186.19
57.5 | 8171.28
57.55 | 8156.37
57.6 | 8141.49
57.65 | 8126.67
57.7 | 8111.85
57.75 | 8097.09
57.8 | 8082.33
57.85 | 8067.63
57.9 | 8052.93
57.95 | 8038.29
58 | 8023.65
58.05 | 8009.07
58.1 | 7994.52
58.15 | 7979.97
58.2 | 7965.48
58.25 | 7951.02
58.3 | 7936.56
58.35 | 7922.16
58.4 | 7907.79
58.45 | 7893.42
58.5 | 7879.11
58.55 | 7864.83
58.6 | 7850.55
58.65 | 7836.33
58.7 | 7822.14
58.75 | 7807.95
58.8 | 7793.82
58.85 | 7779.69
58.9 | 7765.62
58.95 | 7751.55
59 | 7737.54
59.05 | 7723.53
59.1 | 7709.58
59.15 | 7695.63
59.2 | 7681.74
59.25 | 7667.85
59.3 | 7653.99
59.35 | 7640.19
59.4 | 7626.39
59.45 | 7612.62
59.5 | 7598.88
59.55 | 7585.17
59.6 | 7571.49
59.65 | 7557.84
59.7 | 7544.22
59.75 | 7530.63
59.8 | 7517.07
59.85 | 7503.51
59.9 | 7490.01
59.95 | 7476.54
60 | 7463.07
60.05 | 7449.66
60.1 | 7436.25
60.15 | 7422.87
60.2 | 7409.55
60.25 | 7396.23
60.3 | 7382.94
60.35 | 7369.68
60.4 | 7356.45
60.45 | 7343.22
60.5 | 7330.05
60.55 | 7316.91
60.6 | 7303.77
60.65 | 7290.69
60.7 | 7277.61
60.75 | 7264.56
60.8 | 7251.54
60.85 | 7238.55
60.9 | 7225.59
60.95 | 7212.66
61 | 7199.73
61.05 | 7186.86
61.1 | 7173.99
61.15 | 7161.18
61.2 | 7148.37
61.25 | 7135.59
61.3 | 7122.84
61.35 | 7110.12
61.4 | 7097.4
61.45 | 7084.74
61.5 | 7072.08
61.55 | 7059.48
61.6 | 7046.88
61.65 | 7034.31
61.7 | 7021.77
61.75 | 7009.23
61.8 | 6996.75
61.85 | 6984.27
61.9 | 6971.85
61.95 | 6959.43
62 | 6947.04
62.05 | 6934.68
62.1 | 6922.32
62.15 | 6910.02
62.2 | 6897.72
62.25 | 6885.45
62.3 | 6873.24
62.35 | 6861
62.4 | 6848.82
62.45 | 6836.67
62.5 | 6824.52
62.55 | 6812.4
62.6 | 6800.31
62.65 | 6788.25
62.7 | 6776.22
62.75 | 6764.19
62.8 | 6752.19
62.85 | 6740.22
62.9 | 6728.28
62.95 | 6716.37
63 | 6704.49
63.05 | 6692.61
63.1 | 6680.76
63.15 | 6668.94
63.2 | 6657.15
63.25 | 6645.36
63.3 | 6633.63
63.35 | 6621.9
63.4 | 6610.2
63.45 | 6598.53
63.5 | 6586.86
63.55 | 6575.22
63.6 | 6563.64
63.65 | 6552.03
63.7 | 6540.48
63.75 | 6528.96
63.8 | 6517.44
63.85 | 6505.95
63.9 | 6494.49
63.95 | 6483.03
64 | 6471.63
64.05 | 6460.23
64.1 | 6448.86
64.15 | 6437.49
64.2 | 6426.18
64.25 | 6414.87
64.3 | 6403.59
64.35 | 6392.31
64.4 | 6381.09
64.45 | 6369.87
64.5 | 6358.68
64.55 | 6347.52
64.6 | 6336.36
64.65 | 6325.26
64.7 | 6314.16
64.75 | 6303.06
64.8 | 6292.02
64.85 | 6280.98
64.9 | 6269.97
64.95 | 6258.99
65 | 6248.01
65.05 | 6237.06
65.1 | 6226.14
65.15 | 6215.25
65.2 | 6204.36
65.25 | 6193.5
65.3 | 6182.67
65.35 | 6171.87
65.4 | 6161.07
65.45 | 6150.3
65.5 | 6139.56
65.55 | 6128.82
65.6 | 6118.11
65.65 | 6107.43
65.7 | 6096.78
65.75 | 6086.13
65.8 | 6075.51
65.85 | 6064.92
65.9 | 6054.36
65.95 | 6043.8
66 | 6033.27
66.05 | 6022.74
66.1 | 6012.24
66.15 | 6001.77
66.2 | 5991.33
66.25 | 5980.92
66.3 | 5970.51
66.35 | 5960.1
66.4 | 5949.75
66.45 | 5939.4
66.5 | 5929.08
66.55 | 5918.76
66.6 | 5908.5
66.65 | 5898.24
66.7 | 5887.98
66.75 | 5877.78
66.8 | 5867.55
66.85 | 5857.38
66.9 | 5847.21
66.95 | 5837.07
67 | 5826.96
67.05 | 5816.85
67.1 | 5806.77
67.15 | 5796.72
67.2 | 5786.7
67.25 | 5776.68
67.3 | 5766.66
67.35 | 5756.7
67.4 | 5746.74
67.45 | 5736.78
67.5 | 5726.88
67.55 | 5716.98
67.6 | 5707.08
67.65 | 5697.24
67.7 | 5687.4
67.75 | 5677.56
67.8 | 5667.78
67.85 | 5657.97
67.9 | 5648.22
67.95 | 5638.47
68 | 5628.75
68.05 | 5619.06
68.1 | 5609.37
68.15 | 5599.71
68.2 | 5590.05
68.25 | 5580.42
68.3 | 5570.82
68.35 | 5561.22
68.4 | 5551.65
68.45 | 5542.11
68.5 | 5532.57
68.55 | 5523.06
68.6 | 5513.55
68.65 | 5504.1
68.7 | 5494.62
68.75 | 5485.2
68.8 | 5475.78
68.85 | 5466.36
68.9 | 5457
68.95 | 5447.61
69 | 5438.28
69.05 | 5428.95
69.1 | 5419.65
69.15 | 5410.35
69.2 | 5401.08
69.25 | 5391.84
69.3 | 5382.6
69.35 | 5373.39
69.4 | 5364.18
69.45 | 5355
69.5 | 5345.82
69.55 | 5336.7
69.6 | 5327.55
69.65 | 5318.46
69.7 | 5309.37
69.75 | 5300.28
69.8 | 5291.25
69.85 | 5282.19
69.9 | 5273.19
69.95 | 5264.19
70 | 5255.19
70.05 | 5246.22
70.1 | 5237.28
70.15 | 5228.34
70.2 | 5219.43
70.25 | 5210.55
70.3 | 5201.67
70.35 | 5192.82
70.4 | 5183.97
70.45 | 5175.15
70.5 | 5166.33
70.55 | 5157.54
70.6 | 5148.75
70.65 | 5140.02
70.7 | 5131.26
70.75 | 5122.56
70.8 | 5113.83
70.85 | 5105.16
70.9 | 5096.49
70.95 | 5087.82
71 | 5079.18
71.05 | 5070.57
71.1 | 5061.96
71.15 | 5053.38
71.2 | 5044.8
71.25 | 5036.25
71.3 | 5027.73
71.35 | 5019.21
71.4 | 5010.69
71.45 | 5002.2
71.5 | 4993.74
71.55 | 4985.28
71.6 | 4976.85
71.65 | 4968.42
71.7 | 4960.02
71.75 | 4951.65
71.8 | 4943.28
71.85 | 4934.91
71.9 | 4926.57
71.95 | 4918.26
72 | 4909.95
72.05 | 4901.67
72.1 | 4893.39
72.15 | 4885.14
72.2 | 4876.89
72.25 | 4868.67
72.3 | 4860.45
72.35 | 4852.26
72.4 | 4844.07
72.45 | 4835.91
72.5 | 4827.78
72.55 | 4819.65
72.6 | 4811.52
72.65 | 4803.45
72.7 | 4795.35
72.75 | 4787.28
72.8 | 4779.24
72.85 | 4771.2
72.9 | 4763.19
72.95 | 4755.18
73 | 4747.2
73.05 | 4739.22
73.1 | 4731.27
73.15 | 4723.32
73.2 | 4715.4
73.25 | 4707.48
73.3 | 4699.59
73.35 | 4691.7
73.4 | 4683.84
73.45 | 4675.98
73.5 | 4668.15
73.55 | 4660.32
73.6 | 4652.52
73.65 | 4644.75
73.7 | 4636.95
73.75 | 4629.21
73.8 | 4621.47
73.85 | 4613.73
73.9 | 4606.02
73.95 | 4598.31
74 | 4590.63
74.05 | 4582.95
74.1 | 4575.3
74.15 | 4567.65
74.2 | 4560.03
74.25 | 4552.41
74.3 | 4544.82
74.35 | 4537.26
74.4 | 4529.67
74.45 | 4522.14
74.5 | 4514.58
74.55 | 4507.05
74.6 | 4499.55
74.65 | 4492.05
74.7 | 4484.58
74.75 | 4477.11
74.8 | 4469.67
74.85 | 4462.23
74.9 | 4454.79
74.95 | 4447.38
75 | 4440
75.05 | 4432.59
75.1 | 4425.21
75.15 | 4417.86
75.2 | 4410.48
75.25 | 4403.16
75.3 | 4395.81
75.35 | 4388.52
75.4 | 4381.2
75.45 | 4373.94
75.5 | 4366.65
75.55 | 4359.39
75.6 | 4352.16
75.65 | 4344.93
75.7 | 4337.73
75.75 | 4330.53
75.8 | 4323.33
75.85 | 4316.16
75.9 | 4308.99
75.95 | 4301.85
76 | 4294.74
76.05 | 4287.6
76.1 | 4280.52
76.15 | 4273.41
76.2 | 4266.33
76.25 | 4259.28
76.3 | 4252.23
76.35 | 4245.21
76.4 | 4238.19
76.45 | 4231.17
76.5 | 4224.18
76.55 | 4217.19
76.6 | 4210.23
76.65 | 4203.27
76.7 | 4196.34
76.75 | 4189.41
76.8 | 4182.51
76.85 | 4175.61
76.9 | 4168.71
76.95 | 4161.84
77 | 4154.97
77.05 | 4148.13
77.1 | 4141.29
77.15 | 4134.48
77.2 | 4127.67
77.25 | 4120.89
77.3 | 4114.08
77.35 | 4107.33
77.4 | 4100.58
77.45 | 4093.83
77.5 | 4087.11
77.55 | 4080.39
77.6 | 4073.67
77.65 | 4066.98
77.7 | 4060.32
77.75 | 4053.66
77.8 | 4047
77.85 | 4040.34
77.9 | 4033.74
77.95 | 4027.11
78 | 4020.51
78.05 | 4013.91
78.1 | 4007.34
78.15 | 4000.77
78.2 | 3994.23
78.25 | 3987.69
78.3 | 3981.18
78.35 | 3974.67
78.4 | 3968.16
78.45 | 3961.68
78.5 | 3955.2
78.55 | 3948.72
78.6 | 3942.27
78.65 | 3935.85
78.7 | 3929.4
78.75 | 3923.01
78.8 | 3916.59
78.85 | 3910.2
78.9 | 3903.84
78.95 | 3897.45
79 | 3891.12
79.05 | 3884.76
79.1 | 3878.43
79.15 | 3872.13
79.2 | 3865.8
79.25 | 3859.53
79.3 | 3853.23
79.35 | 3846.96
79.4 | 3840.72
79.45 | 3834.48
79.5 | 3828.24
79.55 | 3822
79.6 | 3815.79
79.65 | 3809.61
79.7 | 3803.43
79.75 | 3797.25
79.8 | 3791.07
79.85 | 3784.92
79.9 | 3778.8
79.95 | 3772.65
80 | 3766.53
80.05 | 3760.44
80.1 | 3754.35
80.15 | 3748.26
80.2 | 3742.2
80.25 | 3736.14
80.3 | 3730.08
80.35 | 3724.05
80.4 | 3718.02
80.45 | 3712.02
80.5 | 3706.02
80.55 | 3700.02
80.6 | 3694.05
80.65 | 3688.08
80.7 | 3682.11
80.75 | 3676.17
80.8 | 3670.23
80.85 | 3664.32
80.9 | 3658.41
80.95 | 3652.5
81 | 3646.62
81.05 | 3640.74
81.1 | 3634.86
81.15 | 3629.01
81.2 | 3623.16
81.25 | 3617.34
81.3 | 3611.52
81.35 | 3605.7
81.4 | 3599.91
81.45 | 3594.12
81.5 | 3588.33
81.55 | 3582.57
81.6 | 3576.81
81.65 | 3571.05
81.7 | 3565.32
81.75 | 3559.59
81.8 | 3553.89
81.85 | 3548.19
81.9 | 3542.49
81.95 | 3536.82
82 | 3531.12
82.05 | 3525.48
82.1 | 3519.81
82.15 | 3514.17
82.2 | 3508.56
82.25 | 3502.95
82.3 | 3497.34
82.35 | 3491.73
82.4 | 3486.15
82.45 | 3480.57
82.5 | 3474.99
82.55 | 3469.44
82.6 | 3463.89
82.65 | 3458.37
82.7 | 3452.85
82.75 | 3447.33
82.8 | 3441.81
82.85 | 3436.32
82.9 | 3430.83
82.95 | 3425.37
83 | 3419.91
83.05 | 3414.45
83.1 | 3409.02
83.15 | 3403.59
83.2 | 3398.16
83.25 | 3392.76
83.3 | 3387.33
83.35 | 3381.96
83.4 | 3376.56
83.45 | 3371.19
83.5 | 3365.85
83.55 | 3360.48
83.6 | 3355.14
83.65 | 3349.8
83.7 | 3344.49
83.75 | 3339.18
83.8 | 3333.87
83.85 | 3328.59
83.9 | 3323.31
83.95 | 3318.03
84 | 3312.75
84.05 | 3307.5
84.1 | 3302.25
84.15 | 3297.03
84.2 | 3291.81
84.25 | 3286.59
84.3 | 3281.4
84.35 | 3276.18
84.4 | 3271.02
84.45 | 3265.83
84.5 | 3260.67
84.55 | 3255.51
84.6 | 3250.35
84.65 | 3245.22
84.7 | 3240.09
84.75 | 3234.96
84.8 | 3229.86
84.85 | 3224.76
84.9 | 3219.69
84.95 | 3214.59
85 | 3209.52
85.05 | 3204.45
85.1 | 3199.41
85.15 | 3194.37
85.2 | 3189.33
85.25 | 3184.29
85.3 | 3179.28
85.35 | 3174.27
85.4 | 3169.29
85.45 | 3164.31
85.5 | 3159.33
85.55 | 3154.35
85.6 | 3149.4
85.65 | 3144.45
85.7 | 3139.5
85.75 | 3134.55
85.8 | 3129.63
85.85 | 3124.71
85.9 | 3119.82
85.95 | 3114.93
86 | 3110.04
86.05 | 3105.15
86.1 | 3100.29
86.15 | 3095.43
86.2 | 3090.57
86.25 | 3085.74
86.3 | 3080.88
86.35 | 3076.08
86.4 | 3071.25
86.45 | 3066.45
86.5 | 3061.65
86.55 | 3056.85
86.6 | 3052.08
86.65 | 3047.31
86.7 | 3042.54
86.75 | 3037.77
86.8 | 3033.03
86.85 | 3028.29
86.9 | 3023.58
86.95 | 3018.84
87 | 3014.13
87.05 | 3009.42
87.1 | 3004.74
87.15 | 3000.06
87.2 | 2995.38
87.25 | 2990.7
87.3 | 2986.05
87.35 | 2981.4
87.4 | 2976.75
87.45 | 2972.1
87.5 | 2967.48
87.55 | 2962.86
87.6 | 2958.27
87.65 | 2953.65
87.7 | 2949.06
87.75 | 2944.47
87.8 | 2939.91
87.85 | 2935.35
87.9 | 2930.79
87.95 | 2926.23
88 | 2921.67
88.05 | 2917.14
88.1 | 2912.61
88.15 | 2908.11
88.2 | 2903.61
88.25 | 2899.08
88.3 | 2894.61
88.35 | 2890.11
88.4 | 2885.64
88.45 | 2881.17
88.5 | 2876.7
88.55 | 2872.26
88.6 | 2867.82
88.65 | 2863.38
88.7 | 2858.94
88.75 | 2854.53
88.8 | 2850.12
88.85 | 2845.71
88.9 | 2841.3
88.95 | 2836.92
89 | 2832.54
89.05 | 2828.16
89.1 | 2823.81
89.15 | 2819.46
89.2 | 2815.11
89.25 | 2810.76
89.3 | 2806.41
89.35 | 2802.09
89.4 | 2797.77
89.45 | 2793.48
89.5 | 2789.16
89.55 | 2784.87
89.6 | 2780.58
89.65 | 2776.32
89.7 | 2772.03
89.75 | 2767.77
89.8 | 2763.51
89.85 | 2759.28
89.9 | 2755.02
89.95 | 2750.79
90 | 2746.56
90.05 | 2742.36
90.1 | 2738.13
90.15 | 2733.93
90.2 | 2729.73
90.25 | 2725.56
90.3 | 2721.39
90.35 | 2717.19
90.4 | 2713.05
90.45 | 2708.88
90.5 | 2704.74
90.55 | 2700.6
90.6 | 2696.46
90.65 | 2692.32
90.7 | 2688.21
90.75 | 2684.1
90.8 | 2679.99
90.85 | 2675.88
90.9 | 2671.8
90.95 | 2667.72
91 | 2663.64
91.05 | 2659.56
91.1 | 2655.51
91.15 | 2651.46
91.2 | 2647.41
91.25 | 2643.36
91.3 | 2639.34
91.35 | 2635.32
91.4 | 2631.3
91.45 | 2627.28
91.5 | 2623.29
91.55 | 2619.27
91.6 | 2615.28
91.65 | 2611.32
91.7 | 2607.33
91.75 | 2603.37
91.8 | 2599.41
91.85 | 2595.45
91.9 | 2591.52
91.95 | 2587.56
92 | 2583.63
92.05 | 2579.7
92.1 | 2575.8
92.15 | 2571.87
92.2 | 2567.97
92.25 | 2564.07
92.3 | 2560.2
92.35 | 2556.3
92.4 | 2552.43
92.45 | 2548.56
92.5 | 2544.69
92.55 | 2540.85
92.6 | 2536.98
92.65 | 2533.14
92.7 | 2529.3
92.75 | 2525.49
92.8 | 2521.65
92.85 | 2517.84
92.9 | 2514.03
92.95 | 2510.22
93 | 2506.44
93.05 | 2502.66
93.1 | 2498.85
93.15 | 2495.1
93.2 | 2491.32
93.25 | 2487.57
93.3 | 2483.79
93.35 | 2480.07
93.4 | 2476.32
93.45 | 2472.57
93.5 | 2468.85
93.55 | 2465.13
93.6 | 2461.41
93.65 | 2457.72
93.7 | 2454
93.75 | 2450.31
93.8 | 2446.62
93.85 | 2442.93
93.9 | 2439.27
93.95 | 2435.58
94 | 2431.92
94.05 | 2428.26
94.1 | 2424.63
94.15 | 2420.97
94.2 | 2417.34
94.25 | 2413.71
94.3 | 2410.08
94.35 | 2406.48
94.4 | 2402.85
94.45 | 2399.25
94.5 | 2395.65
94.55 | 2392.05
94.6 | 2388.48
94.65 | 2384.88
94.7 | 2381.31
94.75 | 2377.74
94.8 | 2374.2
94.85 | 2370.63
94.9 | 2367.09
94.95 | 2363.55
95 | 2360.01
95.05 | 2356.47
95.1 | 2352.96
95.15 | 2349.45
95.2 | 2345.94
95.25 | 2342.43
95.3 | 2338.92
95.35 | 2335.44
95.4 | 2331.93
95.45 | 2328.45
95.5 | 2325
95.55 | 2321.52
95.6 | 2318.07
95.65 | 2314.59
95.7 | 2311.14
95.75 | 2307.69
95.8 | 2304.27
95.85 | 2300.82
95.9 | 2297.4
95.95 | 2293.98
96 | 2290.56
96.05 | 2287.17
96.1 | 2283.75
96.15 | 2280.36
96.2 | 2276.97
96.25 | 2273.58
96.3 | 2270.22
96.35 | 2266.83
96.4 | 2263.47
96.45 | 2260.11
96.5 | 2256.75
96.55 | 2253.42
96.6 | 2250.06
96.65 | 2246.73
96.7 | 2243.4
96.75 | 2240.07
96.8 | 2236.74
96.85 | 2233.44
96.9 | 2230.14
96.95 | 2226.81
97 | 2223.54
97.05 | 2220.24
97.1 | 2216.94
97.15 | 2213.67
97.2 | 2210.4
97.25 | 2207.13
97.3 | 2203.86
97.35 | 2200.62
97.4 | 2197.35
97.45 | 2194.11
97.5 | 2190.87
97.55 | 2187.63
97.6 | 2184.42
97.65 | 2181.18
97.7 | 2177.97
97.75 | 2174.76
97.8 | 2171.55
97.85 | 2168.34
97.9 | 2165.16
97.95 | 2161.95
98 | 2158.77
98.05 | 2155.59
98.1 | 2152.41
98.15 | 2149.26
98.2 | 2146.08
98.25 | 2142.93
98.3 | 2139.78
98.35 | 2136.63
98.4 | 2133.51
98.45 | 2130.36
98.5 | 2127.24
98.55 | 2124.12
98.6 | 2121
98.65 | 2117.88
98.7 | 2114.76
98.75 | 2111.67
98.8 | 2108.55
98.85 | 2105.46
98.9 | 2102.37
98.95 | 2099.31
99 | 2096.22
99.05 | 2093.16
99.1 | 2090.1
99.15 | 2087.04
99.2 | 2083.98
99.25 | 2080.92
99.3 | 2077.89
99.35 | 2074.83
99.4 | 2071.8
99.45 | 2068.77
99.5 | 2065.74
99.55 | 2062.74
99.6 | 2059.71
99.65 | 2056.71
99.7 | 2053.71
99.75 | 2050.71
99.8 | 2047.71
99.85 | 2044.74
99.9 | 2041.74
99.95 | 2038.77
100 | 2035.8
100.05 | 2032.83
100.1 | 2029.86
100.15 | 2026.92
100.2 | 2023.95
100.25 | 2021.01
100.3 | 2018.07
100.35 | 2015.13
100.4 | 2012.19
100.45 | 2009.28
100.5 | 2006.37
100.55 | 2003.43
100.6 | 2000.52
100.65 | 1997.61
100.7 | 1994.73
100.75 | 1991.82
100.8 | 1988.94
100.85 | 1986.03
100.9 | 1983.15
100.95 | 1980.27
101 | 1977.42
101.05 | 1974.54
101.1 | 1971.69
101.15 | 1968.81
101.2 | 1965.96
101.25 | 1963.11
101.3 | 1960.29
101.35 | 1957.44
101.4 | 1954.62
101.45 | 1951.77
101.5 | 1948.95
101.55 | 1946.13
101.6 | 1943.31
101.65 | 1940.52
101.7 | 1937.7
101.75 | 1934.91
101.8 | 1932.12
101.85 | 1929.33
101.9 | 1926.54
101.95 | 1923.75
102 | 1920.99
102.05 | 1918.2
102.1 | 1915.44
102.15 | 1912.68
102.2 | 1909.92
102.25 | 1907.16
102.3 | 1904.43
102.35 | 1901.67
102.4 | 1898.94
102.45 | 1896.21
102.5 | 1893.48
102.55 | 1890.75
102.6 | 1888.05
102.65 | 1885.32
102.7 | 1882.62
102.75 | 1879.89
102.8 | 1877.19
102.85 | 1874.49
102.9 | 1871.82
102.95 | 1869.12
103 | 1866.45
103.05 | 1863.75
103.1 | 1861.08
103.15 | 1858.41
103.2 | 1855.74
103.25 | 1853.1
103.3 | 1850.43
103.35 | 1847.79
103.4 | 1845.15
103.45 | 1842.48
103.5 | 1839.84
103.55 | 1837.23
103.6 | 1834.59
103.65 | 1831.98
103.7 | 1829.34
103.75 | 1826.73
103.8 | 1824.12
103.85 | 1821.51
103.9 | 1818.9
103.95 | 1816.32
104 | 1813.71
104.05 | 1811.13
104.1 | 1808.55
104.15 | 1805.94
104.2 | 1803.39
104.25 | 1800.81
104.3 | 1798.23
104.35 | 1795.68
104.4 | 1793.1
104.45 | 1790.55
104.5 | 1788
104.55 | 1785.45
104.6 | 1782.93
104.65 | 1780.38
104.7 | 1777.83
104.75 | 1775.31
104.8 | 1772.79
104.85 | 1770.27
104.9 | 1767.75
104.95 | 1765.23
105 | 1762.74
105.05 | 1760.22
105.1 | 1757.73
105.15 | 1755.24
105.2 | 1752.75
105.25 | 1750.26
105.3 | 1747.77
105.35 | 1745.28
105.4 | 1742.82
105.45 | 1740.33
105.5 | 1737.87
105.55 | 1735.41
105.6 | 1732.95
105.65 | 1730.49
105.7 | 1728.03
105.75 | 1725.6
105.8 | 1723.14
105.85 | 1720.71
105.9 | 1718.28
105.95 | 1715.85
106 | 1713.42
106.05 | 1710.99
106.1 | 1708.59
106.15 | 1706.16
106.2 | 1703.76
106.25 | 1701.36
106.3 | 1698.96
106.35 | 1696.56
106.4 | 1694.16
106.45 | 1691.76
106.5 | 1689.39
106.55 | 1686.99
106.6 | 1684.62
106.65 | 1682.25
106.7 | 1679.88
106.75 | 1677.51
106.8 | 1675.14
106.85 | 1672.8
106.9 | 1670.43
106.95 | 1668.09
107 | 1665.75
107.05 | 1663.41
107.1 | 1661.07
107.15 | 1658.73
107.2 | 1656.39
107.25 | 1654.05
107.3 | 1651.74
107.35 | 1649.43
107.4 | 1647.09
107.45 | 1644.78
107.5 | 1642.47
107.55 | 1640.19
107.6 | 1637.88
107.65 | 1635.57
107.7 | 1633.29
107.75 | 1631.01
107.8 | 1628.7
107.85 | 1626.42
107.9 | 1624.14
107.95 | 1621.89
108 | 1619.61
108.05 | 1617.33
108.1 | 1615.08
108.15 | 1612.83
108.2 | 1610.55
108.25 | 1608.3
108.3 | 1606.05
108.35 | 1603.83
108.4 | 1601.58
108.45 | 1599.33
108.5 | 1597.11
108.55 | 1594.89
108.6 | 1592.64
108.65 | 1590.42
108.7 | 1588.2
108.75 | 1586.01
108.8 | 1583.79
108.85 | 1581.57
108.9 | 1579.38
108.95 | 1577.16
109 | 1574.97
109.05 | 1572.78
109.1 | 1570.59
109.15 | 1568.4
109.2 | 1566.24
109.25 | 1564.05
109.3 | 1561.86
109.35 | 1559.7
109.4 | 1557.54
109.45 | 1555.38
109.5 | 1553.22
109.55 | 1551.06
109.6 | 1548.9
109.65 | 1546.74
109.7 | 1544.61
109.75 | 1542.45
109.8 | 1540.32
109.85 | 1538.19
109.9 | 1536.03
109.95 | 1533.93
110 | 1531.8
110.05 | 1529.67
110.1 | 1527.54
110.15 | 1525.44
110.2 | 1523.31
110.25 | 1521.21
110.3 | 1519.11
110.35 | 1517.01
110.4 | 1514.91
110.45 | 1512.81
110.5 | 1510.71
110.55 | 1508.64
110.6 | 1506.54
110.65 | 1504.47
110.7 | 1502.4
110.75 | 1500.3
110.8 | 1498.23
110.85 | 1496.19
110.9 | 1494.12
110.95 | 1492.05
111 | 1489.98
111.05 | 1487.94
111.1 | 1485.9
111.15 | 1483.83
111.2 | 1481.79
111.25 | 1479.75
111.3 | 1477.71
111.35 | 1475.67
111.4 | 1473.66
111.45 | 1471.62
111.5 | 1469.61
111.55 | 1467.57
111.6 | 1465.56
111.65 | 1463.55
111.7 | 1461.54
111.75 | 1459.53
111.8 | 1457.52
111.85 | 1455.51
111.9 | 1453.53
111.95 | 1451.52
112 | 1449.54
112.05 | 1447.56
112.1 | 1445.55
112.15 | 1443.57
112.2 | 1441.59
112.25 | 1439.61
112.3 | 1437.66
112.35 | 1435.68
112.4 | 1433.7
112.45 | 1431.75
112.5 | 1429.8
112.55 | 1427.82
112.6 | 1425.87
112.65 | 1423.92
112.7 | 1421.97
112.75 | 1420.05
112.8 | 1418.1
112.85 | 1416.15
112.9 | 1414.23
112.95 | 1412.28
113 | 1410.36
113.05 | 1408.44
113.1 | 1406.52
113.15 | 1404.6
113.2 | 1402.68
113.25 | 1400.76
113.3 | 1398.87
113.35 | 1396.95
113.4 | 1395.06
113.45 | 1393.14
113.5 | 1391.25
113.55 | 1389.36
113.6 | 1387.47
113.65 | 1385.58
113.7 | 1383.69
113.75 | 1381.8
113.8 | 1379.94
113.85 | 1378.05
113.9 | 1376.19
113.95 | 1374.3
114 | 1372.44
114.05 | 1370.58
114.1 | 1368.72
114.15 | 1366.86
114.2 | 1365
114.25 | 1363.14
114.3 | 1361.31
114.35 | 1359.45
114.4 | 1357.62
114.45 | 1355.76
114.5 | 1353.93
114.55 | 1352.1
114.6 | 1350.27
114.65 | 1348.44
114.7 | 1346.61
114.75 | 1344.78
114.8 | 1342.98
114.85 | 1341.15
114.9 | 1339.35
114.95 | 1337.52
115 | 1335.72
115.05 | 1333.92
115.1 | 1332.12
115.15 | 1330.32
115.2 | 1328.52
115.25 | 1326.72
115.3 | 1324.92
115.35 | 1323.15
115.4 | 1321.35
115.45 | 1319.58
115.5 | 1317.78
115.55 | 1316.01
115.6 | 1314.24
115.65 | 1312.47
115.7 | 1310.7
115.75 | 1308.93
115.8 | 1307.16
115.85 | 1305.42
115.9 | 1303.65
115.95 | 1301.91
116 | 1300.14
116.05 | 1298.4
116.1 | 1296.66
116.15 | 1294.92
116.2 | 1293.18
116.25 | 1291.44
116.3 | 1289.7
116.35 | 1287.96
116.4 | 1286.22
116.45 | 1284.51
116.5 | 1282.77
116.55 | 1281.06
116.6 | 1279.35
116.65 | 1277.64
116.7 | 1275.9
116.75 | 1274.19
116.8 | 1272.51
116.85 | 1270.8
116.9 | 1269.09
116.95 | 1267.38
117 | 1265.7
117.05 | 1263.99
117.1 | 1262.31
117.15 | 1260.63
117.2 | 1258.92
117.25 | 1257.24
117.3 | 1255.56
117.35 | 1253.88
117.4 | 1252.2
117.45 | 1250.55
117.5 | 1248.87
117.55 | 1247.19
117.6 | 1245.54
117.65 | 1243.86
117.7 | 1242.21
117.75 | 1240.56
117.8 | 1238.91
117.85 | 1237.26
117.9 | 1235.61
117.95 | 1233.96
118 | 1232.31
118.05 | 1230.66
118.1 | 1229.04
118.15 | 1227.39
118.2 | 1225.77
118.25 | 1224.12
118.3 | 1222.5
118.35 | 1220.88
118.4 | 1219.26
118.45 | 1217.64
118.5 | 1216.02
118.55 | 1214.4
118.6 | 1212.78
118.65 | 1211.16
118.7 | 1209.57
118.75 | 1207.95
118.8 | 1206.36
118.85 | 1204.74
118.9 | 1203.15
118.95 | 1201.56
119 | 1199.97
119.05 | 1198.38
119.1 | 1196.79
119.15 | 1195.2
119.2 | 1193.61
119.25 | 1192.05
119.3 | 1190.46
119.35 | 1188.87
119.4 | 1187.31
119.45 | 1185.75
119.5 | 1184.16
119.55 | 1182.6
119.6 | 1181.04
119.65 | 1179.48
119.7 | 1177.92
119.75 | 1176.36
119.8 | 1174.8
119.85 | 1173.27
119.9 | 1171.71
119.95 | 1170.15
120 | 1168.62
120.05 | 1167.09
120.1 | 1165.53
120.15 | 1164
120.2 | 1162.47
120.25 | 1160.94
120.3 | 1159.41
120.35 | 1157.88
120.4 | 1156.35
120.45 | 1154.82
120.5 | 1153.32
120.55 | 1151.79
120.6 | 1150.29
120.65 | 1148.76
120.7 | 1147.26
120.75 | 1145.73
120.8 | 1144.23
120.85 | 1142.73
120.9 | 1141.23
120.95 | 1139.73
121 | 1138.23
121.05 | 1136.73
121.1 | 1135.26
121.15 | 1133.76
121.2 | 1132.26
121.25 | 1130.79
121.3 | 1129.32
121.35 | 1127.82
121.4 | 1126.35
121.45 | 1124.88
121.5 | 1123.41
121.55 | 1121.94
121.6 | 1120.47
121.65 | 1119
121.7 | 1117.53
121.75 | 1116.06
121.8 | 1114.59
121.85 | 1113.15
121.9 | 1111.68
121.95 | 1110.24
122 | 1108.8
122.05 | 1107.33
122.1 | 1105.89
122.15 | 1104.45
122.2 | 1103.01
122.25 | 1101.57
122.3 | 1100.13
122.35 | 1098.69
122.4 | 1097.25
122.45 | 1095.84
122.5 | 1094.4
122.55 | 1092.96
122.6 | 1091.55
122.65 | 1090.14
122.7 | 1088.7
122.75 | 1087.29
122.8 | 1085.88
122.85 | 1084.47
122.9 | 1083.06
122.95 | 1081.65
123 | 1080.24
123.05 | 1078.83
123.1 | 1077.42
123.15 | 1076.04
123.2 | 1074.63
123.25 | 1073.22
123.3 | 1071.84
123.35 | 1070.46
123.4 | 1069.05
123.45 | 1067.67
123.5 | 1066.29
123.55 | 1064.91
123.6 | 1063.53
123.65 | 1062.15
123.7 | 1060.77
123.75 | 1059.39
123.8 | 1058.01
123.85 | 1056.66
123.9 | 1055.28
123.95 | 1053.9
124 | 1052.55
124.05 | 1051.2
124.1 | 1049.82
124.15 | 1048.47
124.2 | 1047.12
124.25 | 1045.77
124.3 | 1044.42
124.35 | 1043.07
124.4 | 1041.72
124.45 | 1040.37
124.5 | 1039.02
124.55 | 1037.67
124.6 | 1036.35
124.65 | 1035
124.7 | 1033.68
124.75 | 1032.33
124.8 | 1031.01
124.85 | 1029.69
124.9 | 1028.34
124.95 | 1027.02
125 | 1025.7
125.05 | 1024.38
125.1 | 1023.06
125.15 | 1021.74
125.2 | 1020.42
125.25 | 1019.13
125.3 | 1017.81
125.35 | 1016.49
125.4 | 1015.2
125.45 | 1013.88
125.5 | 1012.59
125.55 | 1011.27
125.6 | 1009.98
125.65 | 1008.69
125.7 | 1007.4
125.75 | 1006.08
125.8 | 1004.79
125.85 | 1003.5
125.9 | 1002.24
125.95 | 1000.95
126 | 999.66
126.05 | 998.37
126.1 | 997.11
126.15 | 995.82
126.2 | 994.56
126.25 | 993.27
126.3 | 992.01
126.35 | 990.72
126.4 | 989.46
126.45 | 988.2
126.5 | 986.94
126.55 | 985.68
126.6 | 984.42
126.65 | 983.16
126.7 | 981.9
126.75 | 980.64
126.8 | 979.38
126.85 | 978.15
126.9 | 976.89
126.95 | 975.63
127 | 974.4
127.05 | 973.17
127.1 | 971.91
127.15 | 970.68
127.2 | 969.45
127.25 | 968.19
127.3 | 966.96
127.35 | 965.73
127.4 | 964.5
127.45 | 963.27
127.5 | 962.04
127.55 | 960.84
127.6 | 959.61
127.65 | 958.38
127.7 | 957.18
127.75 | 955.95
127.8 | 954.72
127.85 | 953.52
127.9 | 952.32
127.95 | 951.09
128 | 949.89
128.05 | 948.69
128.1 | 947.49
128.15 | 946.29
128.2 | 945.09
128.25 | 943.89
128.3 | 942.69
128.35 | 941.49
128.4 | 940.29
128.45 | 939.09
128.5 | 937.92
128.55 | 936.72
128.6 | 935.55
128.65 | 934.35
128.7 | 933.18
128.75 | 931.98
128.8 | 930.81
128.85 | 929.64
128.9 | 928.47
128.95 | 927.27
129 | 926.1
129.05 | 924.93
129.1 | 923.76
129.15 | 922.62
129.2 | 921.45
129.25 | 920.28
129.3 | 919.11
129.35 | 917.97
129.4 | 916.8
129.45 | 915.63
129.5 | 914.49
129.55 | 913.32
129.6 | 912.18
129.65 | 911.04
129.7 | 909.9
129.75 | 908.73
129.8 | 907.59
129.85 | 906.45
129.9 | 905.31
129.95 | 904.17
130 | 903.03
130.05 | 901.89
130.1 | 900.78
130.15 | 899.64
130.2 | 898.5
130.25 | 897.36
130.3 | 896.25
130.35 | 895.11
130.4 | 894
130.45 | 892.86
130.5 | 891.75
130.55 | 890.64
130.6 | 889.53
130.65 | 888.39
130.7 | 887.28
130.75 | 886.17
130.8 | 885.06
130.85 | 883.95
130.9 | 882.84
130.95 | 881.73
131 | 880.65
131.05 | 879.54
131.1 | 878.43
131.15 | 877.35
131.2 | 876.24
131.25 | 875.13
131.3 | 874.05
131.35 | 872.97
131.4 | 871.86
131.45 | 870.78
131.5 | 869.7
131.55 | 868.59
131.6 | 867.51
131.65 | 866.43
131.7 | 865.35
131.75 | 864.27
131.8 | 863.19
131.85 | 862.11
131.9 | 861.03
131.95 | 859.98
132 | 858.9
132.05 | 857.82
132.1 | 856.77
132.15 | 855.69
132.2 | 854.64
132.25 | 853.56
132.3 | 852.51
132.35 | 851.43
132.4 | 850.38
132.45 | 849.33
132.5 | 848.28
132.55 | 847.2
132.6 | 846.15
132.65 | 845.1
132.7 | 844.05
132.75 | 843
132.8 | 841.95
132.85 | 840.93
132.9 | 839.88
132.95 | 838.83
133 | 837.78
133.05 | 836.76
133.1 | 835.71
133.15 | 834.69
133.2 | 833.64
133.25 | 832.62
133.3 | 831.57
133.35 | 830.55
133.4 | 829.53
133.45 | 828.51
133.5 | 827.46
133.55 | 826.44
133.6 | 825.42
133.65 | 824.4
133.7 | 823.38
133.75 | 822.36
133.8 | 821.34
133.85 | 820.35
133.9 | 819.33
133.95 | 818.31
134 | 817.29
134.05 | 816.3
134.1 | 815.28
134.15 | 814.29
134.2 | 813.27
134.25 | 812.28
134.3 | 811.26
134.35 | 810.27
134.4 | 809.28
134.45 | 808.26
134.5 | 807.27
134.55 | 806.28
134.6 | 805.29
134.65 | 804.3
134.7 | 803.31
134.75 | 802.32
134.8 | 801.33
134.85 | 800.34
134.9 | 799.35
134.95 | 798.39
135 | 797.4
135.05 | 796.41
135.1 | 795.45
135.15 | 794.46
135.2 | 793.5
135.25 | 792.51
135.3 | 791.55
135.35 | 790.56
135.4 | 789.6
135.45 | 788.64
135.5 | 787.68
135.55 | 786.69
135.6 | 785.73
135.65 | 784.77
135.7 | 783.81
135.75 | 782.85
135.8 | 781.89
135.85 | 780.93
135.9 | 779.97
135.95 | 779.04
136 | 778.08
136.05 | 777.12
136.1 | 776.16
136.15 | 775.23
136.2 | 774.27
136.25 | 773.34
136.3 | 772.38
136.35 | 771.45
136.4 | 770.49
136.45 | 769.56
136.5 | 768.63
136.55 | 767.67
136.6 | 766.74
136.65 | 765.81
136.7 | 764.88
136.75 | 763.95
136.8 | 763.02
136.85 | 762.09
136.9 | 761.16
136.95 | 760.23
137 | 759.3
137.05 | 758.37
137.1 | 757.47
137.15 | 756.54
137.2 | 755.61
137.25 | 754.71
137.3 | 753.78
137.35 | 752.85
137.4 | 751.95
137.45 | 751.02
137.5 | 750.12
137.55 | 749.22
137.6 | 748.29
137.65 | 747.39
137.7 | 746.49
137.75 | 745.59
137.8 | 744.66
137.85 | 743.76
137.9 | 742.86
137.95 | 741.96
138 | 741.06
138.05 | 740.16
138.1 | 739.26
138.15 | 738.39
138.2 | 737.49
138.25 | 736.59
138.3 | 735.69
138.35 | 734.82
138.4 | 733.92
138.45 | 733.02
138.5 | 732.15
138.55 | 731.25
138.6 | 730.38
138.65 | 729.51
138.7 | 728.61
138.75 | 727.74
138.8 | 726.87
138.85 | 725.97
138.9 | 725.1
138.95 | 724.23
139 | 723.36
139.05 | 722.49
139.1 | 721.62
139.15 | 720.75
139.2 | 719.88
139.25 | 719.01
139.3 | 718.14
139.35 | 717.27
139.4 | 716.4
139.45 | 715.56
139.5 | 714.69
139.55 | 713.82
139.6 | 712.98
139.65 | 712.11
139.7 | 711.24
139.75 | 710.4
139.8 | 709.53
139.85 | 708.69
139.9 | 707.85
139.95 | 706.98
140 | 706.14
140.05 | 705.3
140.1 | 704.43
140.15 | 703.59
140.2 | 702.75
140.25 | 701.91
140.3 | 701.07
140.35 | 700.23
140.4 | 699.39
140.45 | 698.55
140.5 | 697.71
140.55 | 696.87
140.6 | 696.03
140.65 | 695.22
140.7 | 694.38
140.75 | 693.54
140.8 | 692.73
140.85 | 691.89
140.9 | 691.05
140.95 | 690.24
141 | 689.4
141.05 | 688.59
141.1 | 687.75
141.15 | 686.94
141.2 | 686.13
141.25 | 685.29
141.3 | 684.48
141.35 | 683.67
141.4 | 682.86
141.45 | 682.05
141.5 | 681.21
141.55 | 680.4
141.6 | 679.59
141.65 | 678.78
141.7 | 677.97
141.75 | 677.16
141.8 | 676.38
141.85 | 675.57
141.9 | 674.76
141.95 | 673.95
142 | 673.14
142.05 | 672.36
142.1 | 671.55
142.15 | 670.74
142.2 | 669.96
142.25 | 669.15
142.3 | 668.37
142.35 | 667.56
142.4 | 666.78
142.45 | 666
142.5 | 665.19
142.55 | 664.41
142.6 | 663.63
142.65 | 662.82
142.7 | 662.04
142.75 | 661.26
142.8 | 660.48
142.85 | 659.7
142.9 | 658.92
142.95 | 658.14
143 | 657.36
143.05 | 656.58
143.1 | 655.8
143.15 | 655.02
143.2 | 654.24
143.25 | 653.46
143.3 | 652.68
143.35 | 651.93
143.4 | 651.15
143.45 | 650.37
143.5 | 649.62
143.55 | 648.84
143.6 | 648.09
143.65 | 647.31
143.7 | 646.56
143.75 | 645.78
143.8 | 645.03
143.85 | 644.25
143.9 | 643.5
143.95 | 642.75
144 | 642
144.05 | 641.22
144.1 | 640.47
144.15 | 639.72
144.2 | 638.97
144.25 | 638.22
144.3 | 637.47
144.35 | 636.72
144.4 | 635.97
144.45 | 635.22
144.5 | 634.47
144.55 | 633.72
144.6 | 632.97
144.65 | 632.22
144.7 | 631.5
144.75 | 630.75
144.8 | 630
144.85 | 629.25
144.9 | 628.53
144.95 | 627.78
145 | 627.06
145.05 | 626.31
145.1 | 625.59
145.15 | 624.84
145.2 | 624.12
145.25 | 623.37
145.3 | 622.65
145.35 | 621.93
145.4 | 621.18
145.45 | 620.46
145.5 | 619.74
145.55 | 619.02
145.6 | 618.3
145.65 | 617.55
145.7 | 616.83
145.75 | 616.11
145.8 | 615.39
145.85 | 614.67
145.9 | 613.95
145.95 | 613.23
146 | 612.51
146.05 | 611.82
146.1 | 611.1
146.15 | 610.38
146.2 | 609.66
146.25 | 608.97
146.3 | 608.25
146.35 | 607.53
146.4 | 606.84
146.45 | 606.12
146.5 | 605.4
146.55 | 604.71
146.6 | 603.99
146.65 | 603.3
146.7 | 602.61
146.75 | 601.89
146.8 | 601.2
146.85 | 600.48
146.9 | 599.79
146.95 | 599.1
147 | 598.41
147.05 | 597.69
147.1 | 597
147.15 | 596.31
147.2 | 595.62
147.25 | 594.93
147.3 | 594.24
147.35 | 593.55
147.4 | 592.86
147.45 | 592.17
147.5 | 591.48
147.55 | 590.79
147.6 | 590.1
147.65 | 589.44
147.7 | 588.75
147.75 | 588.06
147.8 | 587.37
147.85 | 586.71
147.9 | 586.02
147.95 | 585.33
148 | 584.67
148.05 | 583.98
148.1 | 583.32
148.15 | 582.63
148.2 | 581.97
148.25 | 581.28
148.3 | 580.62
148.35 | 579.93
148.4 | 579.27
148.45 | 578.61
148.5 | 577.92
148.55 | 577.26
148.6 | 576.6
148.65 | 575.94
148.7 | 575.28
148.75 | 574.62
148.8 | 573.93
148.85 | 573.27
148.9 | 572.61
148.95 | 571.95
149 | 571.29
149.05 | 570.63
149.1 | 569.97
149.15 | 569.34
149.2 | 568.68
149.25 | 568.02
149.3 | 567.36
149.35 | 566.7
149.4 | 566.07
149.45 | 565.41
149.5 | 564.75
149.55 | 564.12
149.6 | 563.46
149.65 | 562.8
149.7 | 562.17
149.75 | 561.51
149.8 | 560.88
149.85 | 560.22
149.9 | 559.59
149.95 | 558.93
150 | 558.3